## H03VV-H2 H05VV-H2
ＶＤE PVC 线材规格书
型 号： |  | H03VVH2-F 227IEC52(RVV)
参 考 标 准： |  | VDE0281 HD22.2 GB5023.5 | [9 empty] | 导 体 范 围： |  |  | 0.5～1.0ｍｍ２
温 度： |  | 70℃ | [9 empty] | 芯 线 数： |  |  | 2
电 压： |  | 300V/300V
用 途： |  | 普通聚氯乙烯护套软线
线规 | 导体 | [7 empty] | 芯线 | [5 empty] | 护套 | [8 empty] | 胶用量 | 电线 总重量
| 最大单支 铜线直径 |  | 导体结构 |  | 截面积 | 重量 | 绞距 | 绞合外径 | 绝缘厚度 |  | 完成外径 | 芯线数目 | 胶用量 | 铜用量 | 护套厚度 |  | 理论外径 |  |  | 实际外径 |  |  | 下限
[9 empty] | 平均 | 最小 |  |  |  |  | 平均 | 最小
0.5 | 0.21 |  | 16 | 0.2 | 0.50265 | 4.5239 | 40 | 0.9 | 0.5 | 0.35 | 1.9 | 2 | 6.9979 | 9.4097 | 0.65 | 0.4525 | 3.09 | X | 4.98 | 3.5 | × | 5 | 3.0x4.9 | 11.5158 | 27.9234
0.75 | 0.21 |  | 24 | 0.2 | 0.75398 | 6.7858 | 40 | 1.1 | 0.5 | 0.35 | 2.1 | 2 | 8.1289 | 14.1145 | 0.65 | 0.4525 | 3.29 | X | 5.38 | 3.4 | × | 5.7 | 3.2x5.2 | 12.5184 | 34.7618
H05VVH2-F 227IEC53(RVV)
0.75 | 0.21 |  | 24 | 0.193 | 0.70213 | 6.3191 | 40 | 1.1 | 0.6 | 0.44 | 2.35 | 2 | 10.9057 | 13.1438 | 0.8 | 0.58 | 3.89 | X | 6.18 | 4 | × | 6.3 | 3.7x6.0 | 17.5152 | 41.5647
1 | 0.21 |  | 32 | 0.193 | 0.93617 | 8.4255 | 40 | 1.3 | 0.6 | 0.44 | 2.5 | 2 | 11.9177 | 17.5251 | 0.8 | 0.58 | 4.05 | X | 6.52 | 4.2 | × | 6.6 | 3.9x6.2 | 18.4407 | 47.8835
说明：（１）本表单位：长度单位为：ｍｍ 面积单位为：ｍｍ２ 重量单位为：ｋｇ／ｋｍ
（２）铜的密度：９ 芯线（J６５1）密度：1.5 护套（Ｈ６５1）密度：1.5
制作： 审核： 批准：

## H03VV-F
ＶＤE PVC 线材规格书
型 号： |  |  | H03VV-F 227IEC52(RVV)
参 考 标 准： |  |  | VDE0281 HD22.2 GB5023.5 | [8 empty] | 导 体 范 围： |  |  |  | 0.5～0.75ｍｍ２
温 度： |  |  | 70℃ | [8 empty] | 芯 线 数： |  |  |  | 2----4
电 压： |  |  | 300V/300V
用 途： |  |  | 普通聚氯乙烯护套软线
线规 | 导体 | [6 empty] | 芯线 | [7 empty] | 护套 |  |  |  |  | 胶用量 | 电线 总重量
| 最大单支 铜线直径 | 导体结构 |  | 截面积 | 重量 | 绞距 | 绞合外径 | 绝缘厚度 |  | 完成外径 | 芯线数目 | 成缆外径 | 绞距 | 胶用量 | 铜用量 | 护套厚度 |  | 理论外径 | 实际外径 | 下限
[8 empty] | 平均 | 最小 | [6 empty] | 平均 | 最小
0.5 | 0.21 | 16 | 0.193 | 0.46808 | 4.166 | 40 | 0.9 | 0.5 | 0.35 | 1.9 | 2 | 3.8 | 100 | 7.0069 | 8.4985 | 0.6 | 0.41 | 4.98 | 5 | 4.6 | 20.6673 | 36.1727
|  | 28 | 0.15 | 0.4948 | 4.4532 | 40 | 0.9 |  |  | 1.9 | 3 | 4.104 | 100 | 10.5322 | 13.894 | 0.6 | 0.41 | 5.27 | 5.304 | 4.9 | 20.3839 | 44.8101
|  | 16 | 0.193 | 0.46808 | 4.166 | 40 | 0.9 |  |  | 1.9 | 4 | 4.598 | 100 | 14.2032 | 16.9971 | 0.6 | 0.41 | 5.78 | 5.8 | 5.4 | 22.3179 | 53.5181
0.75 | 0.21 | 43 | 0.15 | 0.75987 | 6.8388 | 40 | 1.1 | 0.5 | 0.35 | 2.1 | 2 | 4.2 | 120 | 8.1112 | 14.2248 | 0.6 | 0.41 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 23.9625 | 46.2985
|  | 24 | 0.193 | 0.70213 | 6.2489 |  |  |  |  | 2.1 | 3 | 4.536 | 120 | 12.261 | 19.1217 | 0.6 | 0.41 | 5.45 | 5.7 | 5.2 | 22.3876 | 53.7703
|  | 24 | 0.193 | 0.70213 | 6.2489 |  |  |  |  | 2.1 | 4 | 5.082 | 120 | 16.3479 | 25.4956 | 0.6 | 0.41 | 6.26 | 6.3 | 5.7 | 25.6307 | 67.4742
说明：（１）本表单位：长度单位为：ｍｍ 面积单位为：ｍｍ２ 重量单位为：ｋｇ／ｋｍ
（２）铜的密度：８．９ 芯线（J６５1）密度：1.48 护套（Ｈ６５1）密度：1.48
制作： 审核： 批准：

## H05VV-F
ＶＤE PVC 线材规格书
型 号： |  | H05VV-F 227IEC53(RVV) | [10 empty] | 导 体 范 围： |  |  |  | 0.75～4.0ｍｍ２
参 考 标 准： |  | VDE0281 HD22.2 GB5023.5 | [10 empty] | 芯 线 数： |  |  |  | 2----5
温 度： |  | 70℃ | [10 empty] | 电 压： |  |  |  | 300/500V
电 压： |  | 300V/500V
线规 | 导体 | [7 empty] | 芯线 | [7 empty] | 护套 |  |  |  |  | 胶用量 | 电线 总重量
| 最大单支 铜线直径 |  | 导体结构 |  | 截面积 | 重量 | 绞距 | 绞合外径 | 绝缘厚度 |  | 完成外径 | 芯线数目 | 成缆外径 | 绞距 | 胶用量 | 铜用量 | 护套厚度 |  | 理论外径 | 实际外径 | 下限
[9 empty] | 平均 | 最小 | [6 empty] | 平均 | 最小
0.75 | 0.21 |  | 42 | 0.15 | 0.75 | 6.75 | 40 | 1.1 | 0.6 | 0.44 | 2.35 | 2 | 4.7 | 120 | 10.7621 | 14.04 | 0.8 | 0.58 | 6.18 | 6.3 | 5.7 | 33.7466 | 58.5486
|  |  | 42 | 0.15 | 0.7422 | 6.6798 |  |  |  |  | 2.35 | 3 | 5.076 | 120 | 16.1782 | 20.841 | 0.8 | 0.58 | 6.53 | 6.6 | 6 | 31.7998 | 68.819
|  |  | 42 | 0.15 | 0.7422 | 6.6798 |  |  |  |  | 2.35 | 4 | 5.687 | 120 | 21.5709 | 27.788 | 0.8 | 0.58 | 7.14 | 7.4 | 6.6 | 38.4884 | 87.8473
|  |  | 42 | 0.15 | 0.7422 | 6.6798 |  |  |  |  | 2.35 | 5 | 6.345 | 120 | 26.9637 | 34.735 | 0.9 | 0.665 | 7.98 | 8 | 7.4 | 42.868 | 104.5666
1.0 | 0.21 |  | 32 | 0.2 | 1.0053 | 9.0478 | 40 | 1.3 | 0.6 | 0.44 | 2.57 | 2 | 5.14 | 120 | 12.5465 | 18.8194 | 0.8 | 0.58 | 6.52 | 6.7 | 5.9 | 37.3223 | 68.6882
|  |  | 32 | 0.2 | 1.0053 | 9.0478 |  |  |  |  | 2.57 | 3 | 5.5512 | 120 | 18.8197 | 28.2291 | 0.8 | 0.58 | 6.89 | 7.1 | 6.3 | 36.0442 | 83.093
|  |  | 32 | 0.193 | 0.93617 | 8.3319 |  |  |  |  | 2.5 | 4 | 6.05 | 120 | 23.5176 | 33.9942 | 0.9 | 0.665 | 7.75 | 7.8 | 7.1 | 41.66 | 99.1717
|  |  | 32 | 0.193 | 0.93617 | 8.3319 |  |  |  |  | 2.5 | 5 | 6.75 | 120 | 29.397 | 42.4927 | 0.9 | 0.665 | 8.44 | 8.4 | 7.8 | 45.6935 | 117.5832
1.5 | 0.26 |  | 28 | 0.254 | 1.4188 | 12.769 | 60 | 1.6 | 0.7 | 0.53 | 3 | 2 | 6 | 150 | 16.9494 | 26.5596 | 0.8 | 0.58 | 7.5 | 7.6 | 6.8 | 46.8411 | 90.3501
|  |  | 48 | 0.2 | 1.508 | 13.5717 |  |  |  |  | 3 | 3 | 6.48 | 150 | 25.0228 | 42.3436 | 0.9 | 0.665 | 8.15 | 8.4 | 7.4 | 51.3179 | 118.6842
|  |  | 28 | 0.254 | 1.4188 | 12.6271 |  |  |  |  | 3 | 4 | 7.26 | 150 | 33.4468 | 51.5187 | 1 | 0.75 | 9.14 | 9.1 | 8.4 | 54.4114 | 139.3769
|  |  | 28 | 0.254 | 1.4188 | 12.6271 |  |  |  |  | 3 | 5 | 8.1 | 150 | 41.8085 | 64.3984 | 1.1 | 0.835 | 10.17 | 10.1 | 9.3 | 66.2678 | 172.4747
2.5 | 0.26 |  | 48 | 0.254 | 2.4322 | 21.6465 | 60 | 2.1 | 0.8 | 0.62 | 3.7 | 2 | 7.4 | 150 | 24.6269 | 44.1589 | 1 | 0.75 | 9.26 | 9.2 | 8.4 | 66.5584 | 135.3442
|  |  | 50 | 0.254 | 2.5335 | 22.8018 |  |  |  |  | 3.7 | 3 | 7.992 | 150 | 36.9835 | 71.1417 | 1.1 | 0.835 | 10.02 | 10 | 9.2 | 69.4252 | 177.5504
|  |  | 48 | 0.254 | 2.4322 | 21.6465 |  |  |  |  | 3.7 | 4 | 8.954 | 150 | 49.2538 | 88.3178 | 1.1 | 0.835 | 10.98 | 11 | 10.1 | 76.9966 | 214.5682
|  |  | 48 | 0.254 | 2.4322 | 21.6465 |  |  |  |  | 3.7 | 5 | 9.99 | 150 | 61.5672 | 110.3973 | 1.2 | 0.92 | 12.2 | 12.2 | 11.3 | 93.4444 | 265.4089
4 | 0.31 |  | 72 | 0.254 | 3.6483 | 32.4698 | 60 | 2.6 | 0.8 | 0.62 | 4.15 | 2 | 8.3 | 150 | 29.2395 | 66.2384 | 1.1 | 0.835 | 10.37 | 10.5 | 9.7 | 88.1148 | 183.5927
|  |  | 72 | 0.254 | 3.6483 | 32.4698 |  |  |  |  | 4.15 | 3 | 8.964 | 150 | 43.8593 | 99.3576 | 1.2 | 0.92 | 11.2 | 11.3 | 10.5 | 88.3677 | 231.5845
|  |  | 72 | 0.254 | 3.6483 | 32.4698 |  |  |  |  | 4.15 | 4 | 10.043 | 150 | 58.479 | 132.4767 | 1.2 | 0.92 | 12.29 | 12.4 | 14.3 | 98.6519 | 289.6077
|  |  | 72 | 0.254 | 3.6483 | 32.4698 |  |  |  |  | 4.15 | 5 | 11.205 | 150 | 73.0988 | 165.5959 | 1.4 | 1.09 | 13.83 | 14 | 16.1 | 127.7319 | 366.4267
说明：（１）本表单位：长度单位为：ｍｍ 面积单位为：ｍｍ２ 重量单位为：ｋｇ／ｋｍ
（２）铜的密度：９ 芯线（J６５1）密度：1.48 护套（Ｈ６５1）密度:1.48
制作： 审核： 批准：

## 4V-75 0.61KV
澳大利亚PVC 重型线规格书
型 号： |  | 4V-75 0.6/1KV
参 考 标 准： | [12 empty] | 导 体 范 围： |  |  |  | 0.75～2.5ｍｍ２
温 度： |  | 70℃ | [10 empty] | 芯 线 数： |  |  |  | 2----3
电 压： |  | 0.6/1KV
用 途： |  | 重型聚氯乙烯护套软线
截面积 | 导体 | [7 empty] | 芯线 | [7 empty] | 护套 |  |  |  |  | 胶用量 | 电线 总重量
| 最大单支 铜线直径 |  | 导体结构 |  | 截面积 | 重量 | 绞距 | 绞合外径 | 绝缘厚度 |  | 完成外径 | 芯线数目 | 成缆外径 | 绞距 | 胶用量 | 铜用量 | 护套厚度 |  | 理论外径 | 实际外径 | 下限
[9 empty] | 平均 | 最小 | [6 empty] | 平均 | 最小
0.75 | 0.21 |  | 24 | 0.193 | 0.70213 | 6.2489 | 40 | 1.1 | 0.8 | 0.62 | 2.7 | 2 | 5.4 | 120 | 14.8693 | 12.7478 | 1.3 | 1.005 | 7.98 | 8 | 7.5 | 57.4452 | 85.0624
1.0 | 0.21 |  | 32 | 0.193 | 0.93617 | 8.3319 | 40 | 1.3 | 0.8 | 0.62 | 2.9 | 2 | 5.8 | 120 | 16.7803 | 16.9971 | 1.3 | 1.005 | 8.32 | 8.3 | 7.7 | 60.5256 | 94.3029
|  |  | 32 | 0.193 | 0.93617 | 8.3319 |  |  |  |  | 2.9 | 3 | 6.264 | 120 | 25.1705 | 25.4956 | 1.4 | 1.09 | 8.96 | 9 | 8.4 | 64.8264 | 115.4925
1.5 | 0.26 |  | 28 | 0.254 | 1.4188 | 12.6271 | 60 | 1.6 | 0.8 | 0.62 | 3.2 | 2 | 6.4 | 150 | 19.6061 | 25.7594 | 1.5 | 1.175 | 9.3 | 9.2 | 8.7 | 74.5788 | 119.9443
|  |  | 28 | 0.254 | 1.4188 | 12.6271 |  |  |  |  | 3.2 | 3 | 6.912 | 150 | 29.4092 | 38.639 | 1.6 | 1.26 | 9.99 | 10 | 9.3 | 80.5303 | 148.5785
2.5 | 0.26 |  | 48 | 0.254 | 2.4322 | 21.6465 | 60 | 2.1 | 0.9 | 0.71 | 3.9 | 3 | 8.424 | 150 | 42.2408 | 66.2384 | 1.8 | 1.43 | 11.85 | 11.8 | 11 | 108.8112 | 217.2904
说明：（１）本表单位：长度单位为：ｍｍ 面积单位为：ｍｍ２ 重量单位为：ｋｇ／ｋｍ
（２）铜的密度：８．９ 芯线（J651）密度：1.48 护套（H651）密度：1.48
制作： 审核： 批准：