## SRDT挤管
UL 线材规格书(挤管）
型 号： |  | SRDT | [9 empty] | 导 体 范 围： |  |  |  |  | 10~4AWG
参 考 标 准： |  | UL62 UL1581 | [9 empty] | 动 力 芯 线 数： |  |  |  | 2~4
温 度： |  | 60℃ | [9 empty] | 地 线 数： |  |  |  | 1
电 压： |  | 300V | [9 empty] | 用 途： |  |  |  |  | 电炉和干燥器用电缆
线规 | 导体 | [7 empty] | 绝缘 | [7 empty] | 护套 |  |  |  | 胶用量 | 填充重量 | 电线总重量 | 每千米销售价格 | 每米销售价格
| 单支铜线 |  | 导体结构 |  | 截面积 | 重量 | 绞距 | 绞合外径 | 绝缘厚度 |  | 完成外径 | 芯线数目 | 成缆外径 | 最大绞距 | 胶用量 | 铜用量 | 厚度 |  | 理论外径 | 实际外径
| 最小 | 最大 | [6 empty] | 平均 | 最小 | [6 empty] | 平均 | 最小
10AWG | 36AWG 0.127mm | 20AWG 0.813mm | 66 | 0.319 | 5.2749 | 46.9467 | 64 | 3 | 1.14 | 1.02 | 5.3 | 4 | 12.826 | 121 | 99.3785 | 187.7867 | 1.52 | 1.22 | 15.8 | 15.9 | 112.2043 | 7 | 406.3695 | 18410.5443 | 18.4105
8AWG | 36AWG 0.127mm | 20AWG 0.813mm | 105 | 0.319 | 8.3919 | 74.6879 | 76 | 4.3 | 1.14 | 1.02 | 6.6 | 4 | 15.9 | 152 | 152.8545 | 298.7516 | 1.52 | 1.22 | 18.9 | 19.4 | 158.3064 | 8 | 617.9124 | 28998.3755 | 28.9984
6AWG | 36AWG 0.127mm | 20AWG 0.813mm | 49 | 0.587 | 13.2606 | 118.019 | 89 | 5.3 | 1.14 | 1.02 | 7.6 | 4 | 18.3 | 178 | 190.0557 | 472.0759 | 1.52 | 1.22 | 21.4 | 21.8 | 182.605 | 9 | 853.7365 | 44460.4975 | 44.4605
8AWGx2C+10AWGx2C |  |  | 105 | 0.319 | 8.3919 | 74.6879 | 76 | 4.3 | 1.14 | 1.02 | 6.6 | 2 | 14.4 | 152 | 76.4273 | 149.3758 | 1.52 | 1.22 | 17.5 | 17.8 | 139.31 | 8 | 516.6957 | 23750.8455 | 23.7508
|  |  | 66 | 0.319 | 5.2749 | 46.9467 | 64 | 3 |  |  | 5.3 | 2 |  |  | 49.6892 | 93.8933
6AWGx2C+8AWGx2C |  |  | 49 | 0.587 | 13.2606 | 118.019 | 89 | 5.3 | 1.14 | 1.02 | 7.6 | 2 | 17.1 | 178 | 95.0278 | 236.0379 | 1.52 | 1.22 | 20.2 | 20.7 | 175.1726 | 9 | 741.0414 | 36783.3987 | 36.7834
|  |  | 105 | 0.319 | 8.3919 | 74.6879 | 76 | 4.3 |  |  | 6.6 | 2 |  |  | 76.4273 | 149.3758
说明：（１）本表单位：长度单位为：ｍｍ 面积单位为：ｍｍ２ 重量单位为：ｋｇ／ｋｍ
（２）铜的密度：８．９ 芯线（J６５1）密度：1.48 护套（Ｈ６５1）密度：1.48
制作： 审核： 批准：

## SRDT挤压
UL 线材规格书(挤压）
型 号： |  |  | SRDT | [8 empty] | 导 体 范 围： |  |  |  |  | 10~4AWG
参 考 标 准： |  |  | UL62 UL1581 | [8 empty] | 动 力 芯 线 数： |  |  |  |  | 2~4
温 度： |  |  | 60℃ | [8 empty] | 地 线 数： |  |  |  |  | 1
电 压： |  |  | 300V | [8 empty] | 用 途： |  |  |  |  | 电炉和干燥器用电缆
线规 | 导体 | [7 empty] | 绝缘 | [7 empty] | 护套 | [9 empty] | 胶用量 | 电线总重量 | 每千米销售价格 | 每米销售价格
| 单支铜线 |  | 导体结构 |  | 截面积 | 重量 | 绞距 | 绞合外径 | 绝缘厚度 |  | 完成外径 | 芯线数目 | 成缆外径 | 最大绞距 | 胶用量 | 铜用量 | 厚度 |  | 撕开后最小厚度 | 导体间 最小间距 | 理论外径 |  |  | 实际外径
| 最小 | 最大 | [6 empty] | 平均 | 最小 | [6 empty] | 平均 | 最小
10AWG | 36AWG 0.127mm | 20AWG 0.813mm | 66 | 0.319 | 5.2749 | 47.4742 | 64 | 3 |  | 2.54 |  | 3 |  |  |  | 142.4225 |  |  | 1.04 | 2.79 | 8.08 | X | 19.6 | 8.3 | × | 20 | 166.6946 | 309.1171 | 14034.2609 | 14.0343
|  |  | 66 | 0.319 | 5.2749 | 47.4742 |  |  | 1.14 | 1.02 | 5.3 | 4 | 12.826 | 121 | 100.7215 | 189.8967 | 1.52 | 1.22 |  |  | 15.78 |  |  | 15.8 |  |  | 161.7292 | 452.3473 | 19282.491 | 19.2825
8AWG | 36AWG 0.127mm | 20AWG 0.813mm | 105 | 0.319 | 8.3919 | 74.6879 | 76 | 4.3 |  | 2.54 |  | 3 |  |  |  | 224.0637 |  |  | 1.04 | 2.79 | 9.38 | X | 23.6 | 9.6 | × | 24 | 227.799 | 451.8626 | 21685.0417 | 21.685
|  |  | 105 | 0.319 | 8.3919 | 74.6879 |  |  | 1.14 | 1.02 | 6.6 | 4 | 15.9 | 152 | 152.8545 | 298.7516 | 1.52 | 1.22 |  |  | 18.9 |  |  | 19.2 |  |  | 225.9685 | 677.5745 | 29772.4299 | 29.7724
6AWG | 36AWG 0.127mm | 20AWG 0.813mm | 49 | 0.587 | 13.2606 | 118.019 | 89 | 5.3 |  | 2.54 |  | 3 |  |  |  | 354.0569 |  |  | 1.04 | 2.79 | 10.4 | X | 26.6 | 10.6 | × | 27 | 273.5243 | 627.5812 | 33277.0632 | 33.2771
|  |  | 49 | 0.587 | 13.2606 | 118.019 |  |  | 1.14 | 1.02 | 7.6 | 4 | 18.3 | 178 | 190.0557 | 472.0759 | 1.52 | 1.22 |  |  | 21.4 |  |  | 21.8 |  |  | 283.8555 | 945.987 | 45618.8032 | 45.6188
8AWGx2C+10AWGx1C |  |  | 105 | 0.319 | 8.3919 | 74.6879 | 76 | 4.3 |  | 2.54 |  | 2 |  |  |  | 149.3758 |  |  | 1.04 | 2.79 | 9.38 | X | 22.3 | 9.6 | × | 22.6 | 216.3404 | 412.6629 | 19191.7914 | 19.1918
|  |  | 66 | 0.319 | 5.2749 | 46.9467 | 64 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 46.9467
6AWGx2C+8AWGx1C |  |  | 49 | 0.587 | 13.2606 | 118.019 | 89 | 5.3 |  | 2.54 |  | 2 |  |  |  | 236.0379 |  |  | 1.04 | 2.79 | 10.4 | X | 25.6 | 10.6 | × | 26 | 267.1626 | 577.8884 | 29514.6432 | 29.5146
|  |  | 105 | 0.319 | 8.3919 | 74.6879 | 76 | 4.3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74.6879
8AWGx2C+10AWGx2C |  |  | 105 | 0.319 | 8.3919 | 74.6879 | 76 | 4.3 | 1.14 | 1.02 | 6.6 | 2 | 14.4 | 152 | 76.4273 | 149.3758 | 1.52 | 1.22 |  |  | 17.5 |  |  | 17.8 |  |  | 201.721 | 571.1068 | 23896.3833 | 23.8964
|  |  | 66 | 0.319 | 5.2749 | 46.9467 | 64 | 3 |  |  | 5.3 | 2 |  |  | 49.6893 | 93.8933
6AWGx2C+8AWGx2C |  |  | 49 | 0.587 | 13.2606 | 118.019 | 89 | 5.3 | 1.14 | 1.02 | 7.6 | 2 | 17.1 | 178 | 95.028 | 236.0379 | 1.52 | 1.22 |  |  | 20.2 |  |  | 20.7 |  |  | 262.5256 | 819.3946 | 36908.3902 | 36.9084
|  |  | 105 | 0.319 | 8.3919 | 74.6879 | 76 | 4.3 |  |  | 6.6 | 2 |  |  | 76.4273 | 149.3758
说明：（１）本表单位：长度单位为：ｍｍ 面积单位为：ｍｍ２ 重量单位为：ｋｇ／ｋｍ
（２）铜的密度：８．９ 芯线（J６５1）密度：1.48 护套（Ｈ６５1）密度：1.48
制作： 审核： 批准：
UL 线材规格书(挤管）
型 号： |  | SRDT | [9 empty] | 导 体 范 围： |  |  |  |  | 10~4AWG
参 考 标 准： |  | UL62 UL1581 | [9 empty] | 动 力 芯 线 数： |  |  |  |  | 2~4
温 度： |  | 60℃ | [9 empty] | 地 线 数： |  |  |  |  | 1
电 压： |  | 300V | [9 empty] | 用 途： |  |  |  |  | 电炉和干燥器用电缆
线规 | 导体 | [7 empty] | 绝缘 | [7 empty] | 护套 | [9 empty] | 胶用量 | 电线总重量
| 单支铜线 |  | 导体结构 |  | 截面积 | 重量 | 绞距 | 绞合外径 | 绝缘厚度 |  | 完成外径 | 芯线数目 | 成缆外径 | 最大绞距 | 胶用量 | 铜用量 | 厚度 |  | 撕开后最小厚度 | 导体间 最小间距 |  |  |  | 完成外径
| 最小 | 最大 | [6 empty] | 平均 | 最小 | [6 empty] | 平均 | 最小
10AWG | 36AWG 0.127mm | 20AWG 0.813mm | 19 | 0.594 | 5.2652 | 46.8604 | 64 | 3 |  | 2.54 |  | 3 |  |  |  | 140.5812 |  |  | 1.04 | 2.79 |  |  |  | 8.3 | × | 20 | 157.7146 | 298.2958
|  |  | 19 | 0.594 | 5.2652 | 46.8604 |  |  | 1.14 | 1.02 | 5.3 | 4 | 12.826 | 121 | 94.061 | 187.4416 | 1.52 | 1.22 | [5 empty] | 15.8 |  |  | 93.6094 | 375.112
8AWG | 36AWG 0.127mm | 20AWG 0.813mm | 19 | 0.749 | 8.3716 | 74.5069 | 76 | 3.8 |  | 2.54 |  | 3 |  |  |  | 223.5208 |  |  | 1.04 | 2.79 |  |  |  | 9.1 | × | 22 | 183.8396 | 407.3604
|  |  | 19 | 0.749 | 8.3716 | 74.5069 |  |  | 1.14 | 1.02 | 6.1 | 4 | 14.762 | 152 | 116.7772 | 298.0278 | 1.52 | 1.22 | [5 empty] | 17.9 |  |  | 188.6511 | 603.4561
6AWG | 36AWG 0.127mm | 20AWG 0.813mm | 19 | 0.94 | 13.1856 | 117.3515 | 89 | 4.8 |  | 2.54 |  | 3 |  |  |  | 352.0546 |  |  | 1.04 | 2.79 |  |  |  | 10.1 | × | 25.3 | 226.772 | 578.8266
|  |  | 19 | 0.94 | 13.1856 | 117.3515 |  |  | 1.14 | 1.02 | 7.1 | 4 | 17.182 | 178 | 147.8754 | 469.4062 | 1.52 | 1.22 | [5 empty] | 20.5 |  |  | 240.3742 | 857.6558
8AWGx2C+10AWGx1C |  |  | 19 | 0.749 | 8.3716 | 74.5069 | 76 | 3.8 |  | 2.54 |  | 2 |  |  |  | 149.0139 |  |  | 1.04 | 2.79 |  |  |  | 9 | × | 21.5 | 180.0662 | 375.9405
|  |  | 19 | 0.594 | 5.2652 | 46.8604 | 64 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  | 46.8604
6AWGx2C+8AWGx1C |  |  | 19 | 0.94 | 13.1856 | 117.3515 | 89 | 4.8 |  | 2.54 |  | 2 |  |  |  | 234.7031 |  |  | 1.04 | 2.79 |  |  |  | 10 | × | 25.1 | 227.0702 | 536.2802
|  |  | 19 | 0.749 | 8.3716 | 74.5069 | 76 | 3.8 |  |  |  | 1 |  |  |  | 74.5069
8AWGx2C+10AWGx2C |  |  | 19 | 0.749 | 8.3716 | 74.5069 | 76 | 3.8 | 1.14 | 1.02 | 6.1 | 2 | 13.6 | 152 | 58.3887 | 149.0139 | 1.52 | 1.22 | [5 empty] | 17.3 |  |  | 125.7124 | 473.8663
|  |  | 19 | 0.594 | 5.2652 | 46.8604 | 64 | 3 |  |  | 5.3 | 2 |  |  | 47.0305 | 93.7208
6AWGx2C+8AWGx2C |  |  | 19 | 0.94 | 13.1856 | 117.3515 | 89 | 4.8 | 1.14 | 1.02 | 7.1 | 2 | 15.5 | 178 | 73.9378 | 234.7031 | 1.52 | 1.22 | [5 empty] | 19.3 |  |  | 145.4055 | 661.4489
|  |  | 19 | 0.749 | 8.3716 | 74.5069 | 76 | 3.8 |  |  | 6.1 | 2 |  |  | 58.3887 | 149.0139
说明：（１）本表单位：长度单位为：ｍｍ 面积单位为：ｍｍ２ 重量单位为：ｋｇ／ｋｍ
（２）铜的密度：８．９ 芯线（H651）密度：1.40
制作： 审核： 批准：

## SVT SVTO SVTOO挤压 (2)
UL 线材规格书（挤压）
型 号： |  | SVT SVTO SVTOO
参考标准： |  | UL62 UL1581 | [8 empty] | 导 体 范 围： |  |  |  | 18、17、16AWG
温 度： |  | 60℃ 75℃ 90℃ 105℃ | [8 empty] | 动 力 芯 线 数： |  |  |  | 2或3
电 压： |  | 300V | [8 empty] | 地 线 数： |  |  |  | 可选
用 途： |  | 耐油吸尘器专用软线
线规 | 导 体 | [7 empty] | 芯 线 | [7 empty] | 护 套 |  |  |  |  | 胶用量 | 电线总重量 | 每千米销售价格 | 每米销售价格
| 单支铜线 |  | 导体结构 |  | 截面积 | 重量 | 绞距 | 绞合外径 | 绝缘厚度 |  | 完成外径 | 芯线数目 | 成缆外径 | 绞距 | 胶用量 | 铜用量 | 护套厚度 |  | 理论外经 | 实际外径 | 下限
| 最小 | 最大 | [6 empty] | 平均 | 最小 | [6 empty] | 平均 | 最小
18AWG | 36AWG 0.127 mm | 34AWG 0.16mm | 41 | 0.16 | 0.82435 | 7.4192 | 32 | 1.2 | 0.38 | 0.33 | 2 | 2 | 4 | 35 | 6.9517 | 15.4319 | 0.76 | 0.61 | 5.41 | 5.6 | 5.59 | 27.5204 | 49.904 | 1196.4079 | 1.1964
|  |  | 41 | 0.16 | 0.82435 | 7.4192 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4.32 | 44 | 10.4276 | 23.1479 |  |  | 5.7 | 5.9 | 5.84 | 26.8724 | 60.4478 | 1426.7905 | 1.4268
17AWG | 36AWG 0.127 mm | 34AWG 0.16mm | 52 | 0.16 | 1.0455 | 9.4097 | 32 | 1.35 | 0.38 | 0.33 | 2.2 | 2 | 4.4 | 38 | 8.1572 | 19.1958 | 0.76 | 0.61 | 5.7 | 6 | 5.97 | 31.0075 | 58.3605 | 2082.5652 | 2.0826
|  |  | 52 | 0.16 | 1.0455 | 9.4097 |  |  |  |  | 2.2 | 3 | 4.752 | 51 | 12.2358 | 28.7937 |  |  | 6.03 | 6.4 | 6.35 | 30.7336 | 71.763 | 2943.3509 | 2.9434
16AWG | 36AWG 0.127 mm | 34AWG 0.16mm | 65 | 0.16 | 1.3069 | 11.7621 | 38 | 1.5 | 0.38 | 0.33 | 2.3 | 2 | 4.6 | 38 | 8.4296 | 23.9947 | 0.76 | 0.61 | 6.02 | 6.2 | 6.22 | 32.3842 | 64.8085 | 2510.0613 | 2.5101
|  |  | 41 | 0.2 | 1.2881 | 11.5925 |  |  |  |  | 2.3 | 3 | 4.968 | 51 | 12.9002 | 36.1685 |  |  | 6.36 | 6.6 | 6.6 | 32.6215 | 81.6902 | 3256.3062 | 3.2563
注：芯线绝缘最小厚度导线线性接触地方最小绝缘厚度可为0.30mm。
说明：（１）本表单位：长度单位为：ｍｍ 面积单位为：ｍｍ２ 重量单位为：ｋｇ／ｋｍ
（２）铜的密度：８．９ 芯线（J６５1）密度：1.48 护套（Ｈ６５1）密度：1.48
|  | 制表: | [7 empty] | 审核: | [7 empty] | 批准:

## SVT SVTO SVTOO挤管
UL 线材规格书（挤管）
型 号： |  | SVT SVTO SVTOO
参考标准： |  | UL62 UL1581 | [8 empty] | 导 体 范 围： |  |  |  | 18、17、16AWG
温 度： |  | 60℃ 75℃ 90℃ 105℃ | [8 empty] | 动 力 芯 线 数： |  |  |  | 2或3
电 压： |  | 300V | [8 empty] | 地 线 数： |  |  |  | 可选
用 途： |  | 耐油吸尘器专用软线
线规 | 导 体 | [7 empty] | 芯 线 | [7 empty] | 护 套 |  |  |  |  | 胶用量 | 填充重量 | 电线总重量 | 每千米销售价格 | 每米销售价格
| 单支铜线 |  | 导体结构 |  | 截面积 | 重量 | 绞距 | 绞合外径 | 绝缘厚度 |  | 完成外径 | 芯线数目 | 成缆外径 | 绞距 | 胶用量 | 铜用量 | 护套厚度 |  | 理论外经 | 实际外径 | 下限
| 最小 | 最大 | [6 empty] | 平均 | 最小 | [6 empty] | 平均 | 最小
18AWG | 36AWG 0.127 mm | 34AWG 0.16mm | 41 | 0.16 | 0.82435 | 7.3367 | 32 | 1.2 | 0.38 | 0.33 | 2 | 2 | 4 | 35 | 6.859 | 14.967 | 0.76 | 0.61 | 5.41 | 5.7 | 5.59 | 20.0977 | 1.29 | 43.2137 | 1582.8225 | 1.5828
|  |  | 41 | 0.16 | 0.82435 | 7.3367 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4.32 | 44 | 10.2885 | 22.4505 |  |  | 5.7 | 6 | 5.84 | 21.2377 | 1.94 | 55.9167 | 2272.3162 | 2.2723
17AWG | 36AWG 0.127 mm | 34AWG 0.16mm | 52 | 0.16 | 1.0455 | 9.3051 | 32 | 1.35 | 0.38 | 0.33 | 2.2 | 2 | 4.4 | 38 | 8.1572 | 18.9825 | 0.76 | 0.61 | 5.7 | 6 | 5.97 | 20.4674 | 1.93 | 49.537 | 1943.8243 | 1.9438
|  |  | 52 | 0.16 | 1.0455 | 9.3051 |  |  |  |  | 2.2 | 3 | 4.752 | 51 | 12.2358 | 28.4737 |  |  | 6.03 | 6.4 | 6.35 | 22.6754 | 2.9 | 66.2849 | 2823.9233 | 2.8239
16AWG | 36AWG 0.127 mm | 34AWG 0.16mm | 65 | 0.16 | 1.3069 | 11.6314 | 38 | 1.5 | 0.38 | 0.33 | 2.3 | 2 | 4.6 | 38 | 8.4296 | 23.7281 | 0.76 | 0.61 | 6.02 | 6.3 | 6.22 | 22.7689 | 1.93 | 56.8566 | 2377.3608 | 2.3774
|  |  | 65 | 0.16 | 1.3069 | 11.6314 |  |  |  |  | 2.3 | 3 | 4.968 | 51 | 12.6445 | 35.5922 |  |  | 6.36 | 6.6 | 6.6 | 23.3792 | 2.9 | 74.5158 | 3442.7848 | 3.4428
注：芯线绝缘最小厚度导线线性接触地方最小绝缘厚度可为0.30mm。
说明：（１）本表单位：长度单位为：ｍｍ 面积单位为：ｍｍ２ 重量单位为：ｋｇ／ｋｍ
（２）铜的密度：８．９ 芯线（J６５1）密度：1.48 护套（Ｈ６５1）密度：1.48
|  | 制表: | [7 empty] | 审核: | [7 empty] | 批准:

## ST STO STOO 挤压
UL 线材规格书（挤压）
型 号： |  | ST STO STOO | [10 empty] | 导 体 范 围： |  |  |  | 18~2AWG
参 考 标 准： |  | UL62 UL1581 | [10 empty] | 动 力 芯 线 数： |  |  |  | 2条以上
温 度： |  | 60℃ 75℃ 90℃ 105℃ | [10 empty] | 地 线 数： |  |  |  | 1或更多
电 压： |  | 600V | [10 empty] | 用 途： |  |  | 耐油或非耐油特别重型线
线规 | 导体 | [7 empty] | 芯线 | [7 empty] | 护套 |  |  |  |  | 胶用量 | 电线 总重量 | 每千米销售价格 | 每米销售价格
| 单支铜线 |  | 导体结构 |  | 截面积 | 重量 | 绞距 | 绞合外径 | 绝缘厚度 |  | 完成外径 | 芯线数目 | 成缆外径 | 绞距 | 胶用量 | 铜用量 | 护套厚度 |  | 理论外经 | 实际外径 | 下限
| 最小 | 最大 | [6 empty] | 平均 | 最小 | [6 empty] | 平均 | 最小
18AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 16 | 0.254 | 0.81073 | 7.2155 | 32 | 1.2 | 0.76 | 0.69 | 2.75 | 2 | 5.5 | 51 | 15.1814 | 14.7196 | 1.52 | 1.22 | 8.42 | 8.6 | 8.64 | 68.3891 | 98.2901 | 2209.4233 | 2.2094
|  |  | 16 | 0.254 | 0.81073 | 7.2155 |  |  |  |  | 2.75 | 3 | 5.94 | 57 | 22.772 | 22.0795 |  |  | 8.84 | 9.1 | 9.14 | 69.8857 | 114.7372 | 2940.0701 | 2.9401
|  |  | 16 | 0.254 | 0.81073 | 7.2155 |  |  |  |  | 2.75 | 4 | 6.655 | 64 | 30.3627 | 29.4393 |  |  | 9.55 | 9.8 | 9.78 | 76.4735 | 136.2755 | 3728.9608 | 3.729
|  |  | 16 | 0.254 | 0.81073 | 7.2155 |  |  |  |  | 2.75 | 5 | 7.425 | 76 | 37.9534 | 36.7991 | 2.03 | 1.63 | 11.3 | 11.7 | 11.68 | 115.1665 | 189.919 | 4885.1347 | 4.8851
16AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 26 | 0.254 | 1.3174 | 11.7252 | 38 | 1.5 | 0.76 | 0.69 | 3.1 | 2 | 6.2 | 57 | 18.4415 | 23.9194 | 1.52 | 1.22 | 9.07 | 9.3 | 9.27 | 78.1939 | 120.5548 | 3142.2462 | 3.1422
|  |  | 26 | 0.254 | 1.3174 | 11.7252 |  |  |  |  | 3.1 | 3 | 6.696 | 64 | 27.6622 | 35.8791 |  |  | 9.52 | 9.8 | 9.78 | 78.1241 | 141.6655 | 4265.3025 | 4.2653
|  |  | 26 | 0.254 | 1.3174 | 11.7252 |  |  |  |  | 3.1 | 4 | 7.502 | 70 | 36.883 | 47.8388 |  |  | 10.3 | 10.6 | 10.41 | 85.9237 | 170.6455 | 5478.3844 | 5.4784
|  |  | 26 | 0.254 | 1.3174 | 11.7252 |  |  |  |  | 3.1 | 5 | 8.37 | 89 | 46.1037 | 59.7985 | 2.03 | 1.63 | 12.2 | 12.5 | 12.45 | 125.7704 | 231.6727 | 7058.0845 | 7.0581
14AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 41 | 0.254 | 2.0775 | 18.4897 | 44 | 1.9 | 1.14 | 1.02 | 4.2 | 2 | 8.4 | 64 | 34.8597 | 37.7191 | 2.03 | 1.63 | 12.37 | 12.6 | 12.57 | 143.5317 | 216.1104 | 5252.5761 | 5.2526
|  |  | 41 | 0.254 | 2.0775 | 18.4897 |  |  |  |  | 4.2 | 3 | 9.072 | 83 | 52.2895 | 56.5786 |  |  | 13.01 | 13.3 | 13.21 | 144.1013 | 252.9694 | 7064.3787 | 7.0644
|  |  | 41 | 0.254 | 2.0775 | 18.4897 |  |  |  |  | 4.2 | 4 | 10.164 | 95 | 69.7193 | 75.4381 |  |  | 14.12 | 14.3 | 14.22 | 155.6787 | 300.8361 | 9002.1107 | 9.0021
|  |  | 41 | 0.254 | 2.0775 | 18.4897 |  |  |  |  | 4.2 | 5 | 11.34 | 121 | 87.1492 | 94.2977 | 2.41 | 1.93 | 16 | 16.3 | 16 | 206.3123 | 387.7591 | 11386.6461 | 11.3866
12AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 65 | 0.254 | 3.2936 | 29.313 | 51 | 2.4 | 1.14 | 1.02 | 4.7 | 2 | 9.4 | 76 | 41.6053 | 59.7985 | 2.41 | 1.93 | 14.11 | 14.4 | 14.35 | 189.6785 | 291.0823 | 7737.7311 | 7.7377
|  |  | 65 | 0.254 | 3.2936 | 29.313 |  |  |  |  | 4.7 | 3 | 10.152 | 89 | 62.4079 | 89.6978 |  |  | 14.82 | 15.1 | 14.99 | 188.0047 | 340.1104 | 10502.4868 | 10.5025
|  |  | 65 | 0.254 | 3.2936 | 29.313 |  |  |  |  | 4.7 | 4 | 11.374 | 108 | 83.2105 | 119.5971 |  |  | 16.06 | 16.3 | 16.26 | 206.1263 | 408.9339 | 13493.7026 | 13.4937
|  |  | 65 | 0.254 | 3.2936 | 29.313 |  |  |  |  | 4.7 | 5 | 12.69 | 140 | 104.0132 | 149.4963 |  |  | 17.36 | 17.7 | 17.78 | 235.7788 | 489.2883 | 16616.8319 | 16.6168
10AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 105 | 0.254 | 5.3204 | 47.3518 | 64 | 3 | 1.14 | 1.02 | 5.35 | 2 | 10.7 | 89 | 50.7925 | 96.5976 | 2.41 | 1.93 | 15.39 | 15.7 | 15.62 | 219.9762 | 367.3663 | 11322.8804 | 11.3229
|  |  | 105 | 0.254 | 5.3204 | 47.3518 |  |  |  |  | 5.35 | 3 | 11.556 | 108 | 76.1887 | 144.8964 |  |  | 16.19 | 16.5 | 16.51 | 216.6488 | 437.734 | 15687.9922 | 15.688
|  |  | 105 | 0.254 | 5.3204 | 47.3518 |  |  |  |  | 5.35 | 4 | 12.947 | 121 | 101.5849 | 193.1952 |  |  | 17.6 | 17.8 | 17.78 | 235.2093 | 529.9894 | 20303.5001 | 20.3035
|  |  | 105 | 0.254 | 5.3204 | 47.3518 |  |  |  |  | 5.35 | 5 | 14.445 | 152 | 126.9812 | 241.494 |  |  | 19.08 | 19.3 | 19.3 | 266.6257 | 635.1009 | 25066.0808 | 25.0661
6AWGx3C+8AWGx1C |  |  | 266 | 0.254 | 13.4784 | 119.9578 | 89 | 4.8 | 1.52 | 1.37 | 8.3 | 3 | 18.5 | 178 | 180.3867 | 359.8735 | 3.56 | 2.84 | 25.62 | 26.5 | 25.02 | 510.6721 | 1178.7287 | 45528.9271 | 45.5289
|  |  | 166 | 0.254 | 8.4113 | 74.8609 | 70 | 3.8 |  |  | 7.5 | 1 |  |  | 52.9356 | 74.8609
说明：（１）本表单位：长度单位为：ｍｍ 面积单位为：ｍｍ２ 重量单位为：ｋｇ／ｋｍ
（２）铜的密度：８．９ 芯线（J６５1）密度：１．４８ 护套（Ｈ６５1）密度：１．４８
制作： 审核： 批准：

## ST STO STOO 挤管
UL 线材规格书（挤管）
型 号： |  | ST STO STOO | [10 empty] | 导 体 范 围： |  |  |  | 18~2AWG
参 考 标 准： |  | UL62 UL1581 | [10 empty] | 动 力 芯 线 数： |  |  |  | 2条以上
温 度： |  | 60℃ 75℃ 90℃ 105℃ | [10 empty] | 地 线 数： |  |  |  | 1或更多
电 压： |  | 600V | [10 empty] | 用 途： |  |  | 耐油或非耐油特别重型线
线规 | 导体 | [7 empty] | 芯线 | [7 empty] | 护套 |  |  |  |  | 胶用量 | 填充重量 | 电线 总重量 | 每千米销售价格 | 每米销售价格
| 单支铜线 |  | 导体结构 |  | 截面积 | 重量 | 绞距 | 绞合外径 | 绝缘厚度 |  | 完成外径 | 芯线数目 | 成缆外径 | 绞距 | 胶用量 | 铜用量 | 护套厚度 |  | 理论外经 | 实际外径 | 下限
| 最小 | 最大 | [6 empty] | 平均 | 最小 | [6 empty] | 平均 | 最小
18AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 16 | 0.254 | 0.81073 | 7.2155 | 32 | 1.2 | 0.76 | 0.69 | 2.75 | 2 | 5.5 | 51 | 15.1814 | 14.7196 | 1.52 | 1.22 | 8.42 | 8.7 | 8.64 | 54.577 | 1.93 | 86.408 | 2051.4131 | 2.0514
|  |  | 16 | 0.254 | 0.81073 | 7.2155 |  |  |  |  | 2.75 | 3 | 5.94 | 57 | 22.772 | 22.0795 |  |  | 8.84 | 9.2 | 9.14 | 59.422 | 2.9 | 107.1735 | 2820.365 | 2.8204
|  |  | 16 | 0.254 | 0.81073 | 7.2155 |  |  |  |  | 2.75 | 4 | 6.655 | 64 | 30.3627 | 29.4393 |  |  | 9.55 | 9.8 | 9.78 | 62.7288 | 3.86 | 126.3908 | 3571.7209 | 3.5717
|  |  | 16 | 0.254 | 0.81073 | 7.2155 |  |  |  |  | 2.75 | 5 | 7.425 | 76 | 37.9534 | 36.7991 | 2.03 | 1.63 | 11.3 | 11.7 | 11.68 | 98.2403 | 4.83 | 177.8228 | 4691.4986 | 4.6915
16AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 26 | 0.254 | 1.3174 | 11.7252 | 38 | 1.5 | 0.76 | 0.69 | 3.1 | 2 | 6.2 | 57 | 18.4415 | 23.9194 | 1.52 | 1.22 | 9.07 | 9.3 | 9.27 | 58.0869 | 2.58 | 103.0278 | 2912.2222 | 2.9122
|  |  | 26 | 0.254 | 1.3174 | 11.7252 |  |  |  |  | 3.1 | 3 | 6.696 | 64 | 27.6622 | 35.8791 |  |  | 9.52 | 9.8 | 9.78 | 62.1243 | 3.86 | 129.5257 | 4082.2647 | 4.0823
|  |  | 26 | 0.254 | 1.3174 | 11.7252 |  |  |  |  | 3.1 | 4 | 7.502 | 70 | 36.883 | 47.8388 |  |  | 10.3 | 10.6 | 10.41 | 68.4577 | 5.15 | 158.3295 | 5278.5728 | 5.2786
|  |  | 26 | 0.254 | 1.3174 | 11.7252 |  |  |  |  | 3.1 | 5 | 8.37 | 89 | 46.1037 | 59.7985 | 2.03 | 1.63 | 12.2 | 12.5 | 12.45 | 104.2615 | 6.44 | 216.6038 | 6812.0227 | 6.812
14AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 41 | 0.254 | 2.0775 | 18.4897 | 44 | 1.9 | 1.14 | 1.02 | 4.2 | 2 | 8.4 | 64 | 34.8597 | 37.7191 | 2.03 | 1.63 | 12.37 | 12.6 | 12.57 | 106.6236 | 4.29 | 183.4923 | 4830.3468 | 4.8303
|  |  | 41 | 0.254 | 2.0775 | 18.4897 |  |  |  |  | 4.2 | 3 | 9.072 | 83 | 52.2895 | 56.5786 |  |  | 13.01 | 13.3 | 13.21 | 114.7322 | 6.43 | 230.0303 | 6728.3968 | 6.7284
|  |  | 41 | 0.254 | 2.0775 | 18.4897 |  |  |  |  | 4.2 | 4 | 10.164 | 95 | 69.7193 | 75.4381 |  |  | 14.12 | 14.3 | 14.22 | 123.6182 | 8.58 | 277.3557 | 8635.3389 | 8.6353
|  |  | 41 | 0.254 | 2.0775 | 18.4897 |  |  |  |  | 4.2 | 5 | 11.34 | 121 | 87.1492 | 94.2977 | 2.41 | 1.93 | 16 | 16.3 | 16 | 166.8308 | 10.7 | 358.9777 | 10934.9781 | 10.935
12AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 65 | 0.254 | 3.2936 | 29.313 | 51 | 2.4 | 1.14 | 1.02 | 4.7 | 2 | 9.4 | 76 | 41.6053 | 59.7985 | 2.41 | 1.93 | 14.11 | 14.4 | 14.35 | 143.4596 | 4.76 | 249.6234 | 7208.9871 | 7.209
|  |  | 65 | 0.254 | 3.2936 | 29.313 |  |  |  |  | 4.7 | 3 | 10.152 | 89 | 62.4079 | 89.6978 |  |  | 14.82 | 15.1 | 14.99 | 151.2268 | 7.14 | 310.4725 | 10081.7475 | 10.0817
|  |  | 65 | 0.254 | 3.2936 | 29.313 |  |  |  |  | 4.7 | 4 | 11.374 | 108 | 83.2105 | 119.5971 |  |  | 16.06 | 16.3 | 16.26 | 165.978 | 9.52 | 378.3056 | 13034.4062 | 13.0344
|  |  | 65 | 0.254 | 3.2936 | 29.313 |  |  |  |  | 4.7 | 5 | 12.69 | 140 | 104.0132 | 149.4963 |  |  | 17.36 | 17.7 | 17.78 | 186.3375 | 11.9 | 451.747 | 16051.2227 | 16.0512
10AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 105 | 0.254 | 5.3204 | 47.3518 | 64 | 3 | 1.14 | 1.02 | 5.35 | 2 | 10.7 | 89 | 50.7925 | 96.5976 | 2.41 | 1.93 | 15.39 | 15.7 | 15.62 | 160.0893 | 5.15 | 312.6294 | 10637.7752 | 10.6378
|  |  | 105 | 0.254 | 5.3204 | 47.3518 |  |  |  |  | 5.35 | 3 | 11.556 | 108 | 76.1887 | 144.8964 |  |  | 16.19 | 16.5 | 16.51 | 168.9949 | 7.72 | 397.8 | 15142.8311 | 15.1428
|  |  | 105 | 0.254 | 5.3204 | 47.3518 |  |  |  |  | 5.35 | 4 | 12.947 | 121 | 101.5849 | 193.1952 |  |  | 17.6 | 17.8 | 17.78 | 183.1882 | 10.3 | 488.2684 | 19708.3796 | 19.7084
|  |  | 105 | 0.254 | 5.3204 | 47.3518 |  |  |  |  | 5.35 | 5 | 14.445 | 152 | 126.9812 | 241.494 |  |  | 19.08 | 19.3 | 19.3 | 202.5635 | 12.87 | 583.9087 | 24333.2085 | 24.3332
6AWGx3C+8AWGx1C |  |  | 266 | 0.254 | 13.4784 | 119.9578 | 89 | 4.8 | 1.52 | 1.37 | 8.3 | 3 | 18.5 | 178 | 180.3867 | 359.8735 | 3.56 | 2.84 | 25.62 | 26.5 | 25.02 | 438.3515 | 12 | 1118.4081 | 44748.3638 | 44.7484
|  |  | 166 | 0.254 | 8.4113 | 74.8609 | 70 | 3.8 |  |  | 7.5 | 1 |  |  | 52.9356 | 74.8609
说明：（１）本表单位：长度单位为：ｍｍ 面积单位为：ｍｍ２ 重量单位为：ｋｇ／ｋｍ
（２）铜的密度：８．９ 芯线（J６５１）密度：１．４８ 护套（Ｈ６５１）密度：１．４８
制作： 审核： 批准：

## STW STOW STOOW（挤压）
UL 线材规格书（挤压）
型 号： |  | STW STOW STOOW | [10 empty] | 导 体 范 围： |  |  |  | 18~2AWG
参 考 标 准： |  | UL62 UL1581 | [10 empty] | 动 力 芯 线 数： |  |  |  | 2条以上
温 度： |  | 60℃ 75℃ 90℃ 105℃ | [10 empty] | 地 线 数： |  |  |  | 1或更多
电 压： |  | 600V | [10 empty] | 用 途： |  |  | 耐油或非耐油特别重型线
线规 | 导体 | [7 empty] | 芯线 | [7 empty] | 护套 |  |  |  |  | 胶用量 | 电线 总重量 | 每千米销售价格 | 每米销售价格
| 单支铜线 |  | 导体结构 |  | 截面积 | 重量 | 绞距 | 绞合外径 | 绝缘厚度 |  | 完成外径 | 芯线数目 | 成缆外径 | 绞距 | 胶用量 | 铜用量 | 护套厚度 |  | 理论外经 | 实际外径 | 下限
| 最小 | 最大 | [6 empty] | 平均 | 最小 | [6 empty] | 平均 | 最小
18AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 16 | 0.254 | 0.81073 | 7.2155 | 32 | 1.2 | 0.76 | 0.69 | 2.75 | 2 | 5.5 | 51 | 14.3607 | 14.7196 | 1.52 | 1.22 | 8.42 | 8.6 | 8.64 | 62.382 | 91.4623 | 2340.8213 | 2.3408
|  |  | 16 | 0.254 | 0.81073 | 7.2155 |  |  |  |  | 2.75 | 3 | 5.94 | 57 | 21.5411 | 22.0795 |  |  | 8.84 | 9.1 | 9.14 | 63.7471 | 107.3677 | 3088.5994 | 3.0886
|  |  | 16 | 0.254 | 0.81073 | 7.2155 |  |  |  |  | 2.75 | 4 | 6.655 | 64 | 28.7215 | 29.4393 |  |  | 9.55 | 9.8 | 9.78 | 69.7563 | 127.917 | 3902.1839 | 3.9022
|  |  | 16 | 0.254 | 0.81073 | 7.2155 |  |  |  |  | 2.75 | 5 | 7.425 | 76 | 35.9019 | 36.7991 | 2.03 | 1.63 | 11.3 | 11.7 | 11.68 | 105.0505 | 177.7515 | 5130.7384 | 5.1307
16AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 26 | 0.254 | 1.3174 | 11.7252 | 38 | 1.5 | 0.76 | 0.69 | 3.1 | 2 | 6.2 | 57 | 17.4446 | 23.9194 | 1.52 | 1.22 | 9.07 | 9.3 | 9.27 | 71.3255 | 112.6895 | 3294.6105 | 3.2946
|  |  | 26 | 0.254 | 1.3174 | 11.7252 |  |  |  |  | 3.1 | 3 | 6.696 | 64 | 26.167 | 35.8791 |  |  | 9.52 | 9.8 | 9.78 | 71.2619 | 133.308 | 4435.6733 | 4.4357
|  |  | 26 | 0.254 | 1.3174 | 11.7252 |  |  |  |  | 3.1 | 4 | 7.502 | 70 | 34.8893 | 47.8388 |  |  | 10.3 | 10.6 | 10.41 | 78.3764 | 161.1045 | 5678.4503 | 5.6785
|  |  | 26 | 0.254 | 1.3174 | 11.7252 |  |  |  |  | 3.1 | 5 | 8.37 | 89 | 43.6116 | 59.7985 | 2.03 | 1.63 | 12.2 | 12.5 | 12.45 | 114.723 | 218.1332 | 7335.4463 | 7.3354
14AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 41 | 0.254 | 2.0775 | 18.4897 | 44 | 1.9 | 1.14 | 1.02 | 4.2 | 2 | 8.4 | 64 | 32.9754 | 37.7191 | 2.03 | 1.63 | 12.37 | 12.6 | 12.57 | 130.9242 | 201.6186 | 5534.2354 | 5.5342
|  |  | 41 | 0.254 | 2.0775 | 18.4897 |  |  |  |  | 4.2 | 3 | 9.072 | 83 | 49.463 | 56.5786 |  |  | 13.01 | 13.3 | 13.21 | 131.4437 | 237.4854 | 7381.1171 | 7.3811
|  |  | 41 | 0.254 | 2.0775 | 18.4897 |  |  |  |  | 4.2 | 4 | 10.164 | 95 | 65.9507 | 75.4381 |  |  | 14.12 | 14.3 | 14.22 | 142.0042 | 283.393 | 9370.2786 | 9.3703
|  |  | 41 | 0.254 | 2.0775 | 18.4897 |  |  |  |  | 4.2 | 5 | 11.34 | 121 | 82.4384 | 94.2977 | 2.41 | 1.93 | 16 | 16.3 | 16 | 188.1903 | 364.9263 | 11864.2552 | 11.8643
12AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 65 | 0.254 | 3.2936 | 29.313 | 51 | 2.4 | 1.14 | 1.02 | 4.7 | 2 | 9.4 | 76 | 39.3563 | 59.7985 | 2.41 | 1.93 | 14.11 | 14.4 | 14.35 | 173.0176 | 272.1724 | 8101.1828 | 8.1012
|  |  | 65 | 0.254 | 3.2936 | 29.313 |  |  |  |  | 4.7 | 3 | 10.152 | 89 | 59.0345 | 89.6978 |  |  | 14.82 | 15.1 | 14.99 | 171.4908 | 320.2231 | 10904.3097 | 10.9043
|  |  | 65 | 0.254 | 3.2936 | 29.313 |  |  |  |  | 4.7 | 4 | 11.374 | 108 | 78.7127 | 119.5971 |  |  | 16.06 | 16.3 | 16.26 | 188.0206 | 386.3304 | 13963.2999 | 13.9633
|  |  | 65 | 0.254 | 3.2936 | 29.313 |  |  |  |  | 4.7 | 5 | 12.69 | 140 | 98.3908 | 149.4963 |  |  | 17.36 | 17.7 | 17.78 | 215.0685 | 462.9557 | 17171.3307 | 17.1713
10AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 105 | 0.254 | 5.3204 | 47.3518 | 64 | 3 | 1.14 | 1.02 | 5.35 | 2 | 10.7 | 89 | 48.0469 | 96.5976 | 2.41 | 1.93 | 15.39 | 15.7 | 15.62 | 200.6539 | 345.2985 | 11749.3785 | 11.7494
|  |  | 105 | 0.254 | 5.3204 | 47.3518 |  |  |  |  | 5.35 | 3 | 11.556 | 108 | 72.0704 | 144.8964 |  |  | 16.19 | 16.5 | 16.51 | 197.6189 | 414.5857 | 16159.4277 | 16.1594
|  |  | 105 | 0.254 | 5.3204 | 47.3518 |  |  |  |  | 5.35 | 4 | 12.947 | 121 | 96.0938 | 193.1952 |  |  | 17.6 | 17.8 | 17.78 | 214.549 | 503.8381 | 20852.3836 | 20.8524
|  |  | 105 | 0.254 | 5.3204 | 47.3518 |  |  |  |  | 5.35 | 5 | 14.445 | 152 | 120.1173 | 241.494 |  |  | 19.08 | 19.3 | 19.3 | 243.2059 | 604.8173 | 25711.5079 | 25.7115
6AWGx3C+8AWGx1C |  |  | 266 | 0.254 | 13.4784 | 119.9578 | 89 | 4.8 | 1.52 | 1.37 | 8.3 | 3 | 18.5 | 178 | 180.3869 | 359.8735 | 3.56 | 2.84 | 25.62 | 26.5 | 25.02 | 510.6721 | 1178.7289 | 47560.0351 | 47.56
|  |  | 166 | 0.254 | 8.4113 | 74.8609 | 70 | 3.8 |  |  | 7.5 | 1 |  |  | 52.9356 | 74.8609
说明：（１）本表单位：长度单位为：ｍｍ 面积单位为：ｍｍ２ 重量单位为：ｋｇ／ｋｍ
（２）铜的密度：８．９ 芯线（J６５２）密度：１．４０ 护套（Ｈ６５２）密度：１．３５
制作： 审核： 批准：

## STW STOW STOOW ( 挤管)
UL 线材规格书（挤管）
型 号： |  | STW STOW STOOW | [10 empty] | 导 体 范 围： |  |  |  | 18~2AWG
参 考 标 准： |  | UL62 UL1581 | [10 empty] | 动 力 芯 线 数： |  |  |  | 2条以上
温 度： |  | 60℃ 75℃ 90℃ 105℃ | [10 empty] | 地 线 数： |  |  |  | 1或更多
电 压： |  | 600V | [10 empty] | 用 途： |  |  | 耐油或非耐油特别重型线
线规 | 导体 | [7 empty] | 芯线 | [7 empty] | 护套 |  |  |  |  | 胶用量 | 填充重量 | 电线 总重量 | 每千米销售价格 | 每米销售价格
| 单支铜线 |  | 导体结构 |  | 截面积 | 重量 | 绞距 | 绞合外径 | 绝缘厚度 |  | 完成外径 | 芯线数目 | 成缆外径 | 绞距 | 胶用量 | 铜用量 | 护套厚度 |  | 理论外经 | 实际外径 | 下限
| 最小 | 最大 | [6 empty] | 平均 | 最小 | [6 empty] | 平均 | 最小
18AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 16 | 0.254 | 0.81073 | 7.2155 | 32 | 1.2 | 0.76 | 0.69 | 2.75 | 2 | 5.5 | 51 | 14.3607 | 14.7196 | 1.52 | 1.22 | 8.42 | 8.7 | 8.64 | 49.7831 | 1.93 | 80.7935 | 2162.2955 | 2.1623
|  |  | 16 | 0.254 | 0.81073 | 7.2155 |  |  |  |  | 2.75 | 3 | 5.94 | 57 | 21.5411 | 22.0795 |  |  | 8.84 | 9.2 | 9.14 | 54.2025 | 2.9 | 100.723 | 2953.3522 | 2.9534
|  |  | 16 | 0.254 | 0.81073 | 7.2155 |  |  |  |  | 2.75 | 4 | 6.655 | 64 | 28.7215 | 29.4393 |  |  | 9.55 | 9.8 | 9.78 | 57.2188 | 3.86 | 119.2396 | 3724.5284 | 3.7245
|  |  | 16 | 0.254 | 0.81073 | 7.2155 |  |  |  |  | 2.75 | 5 | 7.425 | 76 | 35.9019 | 36.7991 | 2.03 | 1.63 | 11.3 | 11.7 | 11.68 | 89.6111 | 4.83 | 167.142 | 4911.9612 | 4.912
16AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 26 | 0.254 | 1.3174 | 11.7252 | 38 | 1.5 | 0.76 | 0.69 | 3.1 | 2 | 6.2 | 57 | 17.4446 | 23.9194 | 1.52 | 1.22 | 9.07 | 9.3 | 9.27 | 52.9846 | 2.58 | 96.9287 | 3034.7209 | 3.0347
|  |  | 26 | 0.254 | 1.3174 | 11.7252 |  |  |  |  | 3.1 | 3 | 6.696 | 64 | 26.167 | 35.8791 |  |  | 9.52 | 9.8 | 9.78 | 56.6674 | 3.86 | 122.5735 | 4228.8704 | 4.2289
|  |  | 26 | 0.254 | 1.3174 | 11.7252 |  |  |  |  | 3.1 | 4 | 7.502 | 70 | 34.8893 | 47.8388 |  |  | 10.3 | 10.6 | 10.41 | 62.4445 | 5.15 | 150.3226 | 5452.6957 | 5.4527
|  |  | 26 | 0.254 | 1.3174 | 11.7252 |  |  |  |  | 3.1 | 5 | 8.37 | 89 | 43.6116 | 59.7985 | 2.03 | 1.63 | 12.2 | 12.5 | 12.45 | 95.1034 | 6.44 | 204.9536 | 7057.4365 | 7.0574
14AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 41 | 0.254 | 2.0775 | 18.4897 | 44 | 1.9 | 1.14 | 1.02 | 4.2 | 2 | 8.4 | 64 | 32.9754 | 37.7191 | 2.03 | 1.63 | 12.37 | 12.6 | 12.57 | 97.258 | 4.29 | 172.2424 | 5057.1851 | 5.0572
|  |  | 41 | 0.254 | 2.0775 | 18.4897 |  |  |  |  | 4.2 | 3 | 9.072 | 83 | 49.463 | 56.5786 |  |  | 13.01 | 13.3 | 13.21 | 104.6544 | 6.43 | 217.126 | 7001.5123 | 7.0015
|  |  | 41 | 0.254 | 2.0775 | 18.4897 |  |  |  |  | 4.2 | 4 | 10.164 | 95 | 65.9507 | 75.4381 |  |  | 14.12 | 14.3 | 14.22 | 112.7598 | 8.58 | 262.7287 | 8955.8862 | 8.9559
|  |  | 41 | 0.254 | 2.0775 | 18.4897 |  |  |  |  | 4.2 | 5 | 11.34 | 121 | 82.4384 | 94.2977 | 2.41 | 1.93 | 16 | 16.3 | 16 | 152.1768 | 10.7 | 339.6128 | 11353.9439 | 11.3539
12AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 65 | 0.254 | 3.2936 | 29.313 | 51 | 2.4 | 1.14 | 1.02 | 4.7 | 2 | 9.4 | 76 | 39.3563 | 59.7985 | 2.41 | 1.93 | 14.11 | 14.4 | 14.35 | 130.8585 | 4.76 | 234.7733 | 7503.7881 | 7.5038
|  |  | 65 | 0.254 | 3.2936 | 29.313 |  |  |  |  | 4.7 | 3 | 10.152 | 89 | 59.0345 | 89.6978 |  |  | 14.82 | 15.1 | 14.99 | 137.9433 | 7.14 | 293.8156 | 10428.9429 | 10.4289
|  |  | 65 | 0.254 | 3.2936 | 29.313 |  |  |  |  | 4.7 | 4 | 11.374 | 108 | 78.7127 | 119.5971 |  |  | 16.06 | 16.3 | 16.26 | 151.3989 | 9.52 | 359.2286 | 13444.3697 | 13.4444
|  |  | 65 | 0.254 | 3.2936 | 29.313 |  |  |  |  | 4.7 | 5 | 12.69 | 140 | 98.3908 | 149.4963 |  |  | 17.36 | 17.7 | 17.78 | 169.97 | 11.9 | 429.7572 | 16532.2843 | 16.5323
10AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 105 | 0.254 | 5.3204 | 47.3518 | 64 | 3 | 1.14 | 1.02 | 5.35 | 2 | 10.7 | 89 | 48.0469 | 96.5976 | 2.41 | 1.93 | 15.39 | 15.7 | 15.62 | 146.0274 | 5.15 | 295.822 | 10975.3211 | 10.9753
|  |  | 105 | 0.254 | 5.3204 | 47.3518 |  |  |  |  | 5.35 | 3 | 11.556 | 108 | 72.0704 | 144.8964 |  |  | 16.19 | 16.5 | 16.51 | 154.1507 | 7.72 | 378.8376 | 15543.4843 | 15.5435
|  |  | 105 | 0.254 | 5.3204 | 47.3518 |  |  |  |  | 5.35 | 4 | 12.947 | 121 | 96.0938 | 193.1952 |  |  | 17.6 | 17.8 | 17.78 | 167.0974 | 10.3 | 466.6865 | 20179.9943 | 20.18
|  |  | 105 | 0.254 | 5.3204 | 47.3518 |  |  |  |  | 5.35 | 5 | 14.445 | 152 | 120.1173 | 241.494 |  |  | 19.08 | 19.3 | 19.3 | 184.7707 | 12.87 | 559.2521 | 24883.4815 | 24.8835
6AWGx3C+8AWGx1C |  |  | 266 | 0.254 | 13.4784 | 119.9578 | 89 | 4.8 | 1.52 | 1.37 | 8.3 | 3 | 18.5 | 178 | 180.3869 | 359.8735 | 3.56 | 2.84 | 25.62 | 26.5 | 25.02 | 438.3512 | 12 | 1118.408 | 46582.0315 | 46.582
|  |  | 166 | 0.254 | 8.4113 | 74.8609 | 70 | 3.8 |  |  | 7.5 | 1 |  |  | 52.9356 | 74.8609
说明：（１）本表单位：长度单位为：ｍｍ 面积单位为：ｍｍ２ 重量单位为：ｋｇ／ｋｍ
（２）铜的密度：８．９ 芯线（J６５２）密度：１．４０ 护套（Ｈ６５２）密度：１．３５
制作： 审核： 批准：

## SPT-3
UL 线材规格书(挤压）
型 号： |  | SPT-3
参 考 标 准： |  | UL62 UL1581 | [9 empty] | 导 体 范 围： |  |  | 18~10AWG
温 度： |  | 60℃ 75℃ 90℃ 105℃ | [9 empty] | 动力 芯 线 数： |  |  | 2
电 压： |  | 300V | [9 empty] | 地 线 数： |  |  | 1
用 途： |  | 整体热塑性平行软线
线规 | 导体 | [7 empty] | 芯线 | [5 empty] | 绝缘 | [9 empty] | 胶用量 | 电线 总重量 | 每千米销售价格 | 每米销售价格
| 单支铜线 |  | 导体结构 |  | 截面积 | 重量 | 绞距 | 绞合外径 | 绝缘厚度 |  | 完成外径 | 芯线数目 | 胶用量 | 铜用量 | 厚度 |  | 撕开后最小厚度 | 导体间 最小间距 | 理论外径 |  |  | 实际外径
| 最小 | 最大 | [6 empty] | 平均 | 最小 |  |  |  |  | 平均 | 最小
18AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 16 | 0.254 | 0.81073 | 7.2155 | 32 | 1.2 |  |  |  | 2 |  | 14.431 | 1.52 | 1.37 | 1.01 | 2.79 | 4.21 | X | 8.17 | 4.4 | × | 8.7 | 40.691 | 55.122 | 1694.3059 | 1.6943
|  |  | 16 | 0.254 | 0.81073 | 7.2155 |  |  | 0.38 | 0.33 | 2 | 3 | 3.4497 | 21.6465 |  |  |  | 1.37 | 4.21 | X | 10.68 | 4.4 | × | 10.7 | 49.5591 | 71.2056 | 2449.6216 | 2.4496
16AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 26 | 0.254 | 1.3174 | 11.7252 | 38 | 1.5 |  |  |  | 2 |  | 23.4504 | 1.52 | 1.37 | 1.01 | 2.79 | 4.53 | X | 8.81 | 4.6 | × | 9.1 | 43.5399 | 66.9903 | 2494.8981 | 2.4949
|  |  | 26 | 0.254 | 1.3174 | 11.7252 |  |  | 0.38 | 0.33 | 2.4 | 3 | 4.7455 | 35.1756 |  |  |  | 1.37 | 4.53 | X | 11.58 | 4.6 | × | 11.8 | 55.8637 | 91.0393 | 3688.5728 | 3.6886
14AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 41 | 0.254 | 2.0775 | 18.4897 | 44 | 1.9 |  |  |  | 2 |  | 36.9795 | 2.03 | 1.83 | 1.01 | 2.79 | 5.94 | X | 10.61 | 6 | × | 11 | 68.648 | 105.6274 | 3934.1353 | 3.9341
|  |  | 41 | 0.254 | 2.0775 | 18.6975 |  |  | 0.38 | 0.33 | 2.8 | 3 | 6.12 | 56.0925 |  |  |  | 1.37 | 5.94 | X | 13.71 | 6 | × | 13.9 | 86.8134 | 142.9059 | 3217.9743 | 3.218
12AWG | 36 AWG 0.127 mm | 26 AWG 0.254 mm | 65 | 0.254 | 3.2936 | 29.313 | 51 | 2.4 |  |  |  | 2 |  | 58.626 | 2.41 | 2.18 | 1.01 | 2.79 | 7.18 | X | 12.33 | 7.4 | × | 13.2 | 101.113 | 159.739 | 6148.7373 | 6.1487
|  |  | 65 | 0.254 | 3.2936 | 29.313 |  |  | 0.38 | 0.33 | 3.4 | 3 | 8.5627 | 87.939 |  |  |  | 1.37 | 7.18 | X | 16.06 | 7.4 | × | 16.3 | 122.9205 | 210.8595 | 8992.1745 | 8.9922
10AWG | 36 AWG 0.127 mm | 26 AWG 0.254 mm | 105 | 0.254 | 5.3204 | 47.3518 | 64 | 3 |  |  |  | 2 |  | 94.7035 | 2.79 | 2.51 | 1.01 | 2.79 | 8.58 | X | 14.37 | 8.8 | × | 15.2 | 136.6623 | 231.3658 | 9627.4233 | 9.6274
|  |  | 105 | 0.254 | 5.3204 | 47.3518 |  |  | 0.38 | 0.33 | 4 | 3 | 10.724 | 142.0553 |  |  |  | 1.37 | 8.58 | X | 18.62 | 8.8 | × | 18.8 | 165.9214 | 307.9767 | 14116.8337 | 14.1168
说明：（１）本表单位：长度单位为：ｍｍ 面积单位为：ｍｍ２ 重量单位为：ｋｇ／ｋｍ
（２）铜的密度：８．９ 芯线（H651）密度：1.48 护套（H651）密度：1.48 带地线的绝缘胶用量需减掉芯线胶用量
制作： 审核： 批准：

## SPT-2 SPT-2W
UL 线材规格书(挤压）
型 号： |  | SPT-2 SPT-2W
参 考 标 准： |  | UL62 UL1581 | [8 empty] | 导 体 范 围： |  |  |  | 18~16AWG
温 度： |  | 60℃ 75℃ 90℃ 105℃ | [8 empty] | 动 力 芯 线 数： |  |  |  | 2----3
电 压： |  | 300V | [8 empty] | 地 线 数： |  |  |  | 1
用 途： |  | 整体热塑性平行软线
线规 | 导体 | [7 empty] | 芯线 | [5 empty] | 绝缘 | [9 empty] | 胶用量 | 电线 总重量 | 每千米销售价格 | 每米销售价格
| 单支铜线 |  | 导体结构 |  | 截面积 | 重量 | 绞距 | 绞合外径 | 绝缘厚度 |  | 完成外径 | 芯线数目 | 胶用量 | 铜用量 | 厚度 |  | 撕开后最小厚度 | 导体间 最小间距 | 理论完成外径 |  |  | 完成外径
| 最小 | 最大 | [6 empty] | 平均 | 最小 |  |  |  |  | 平均 | 最小
18AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 47 | 0.15 | 0.83056 | 7.475 | 32 | 1.2 |  |  |  | 2 |  | 14.95 | 1.14 | 1.01 | 0.68 | 2.03 | 3.45 | X | 6.65 | 3.5 | × | 6.9 | 25.3 | 40.25 | 1068.6046 | 1.0686
|  |  | 16 | 0.254 | 0.81073 | 7.2966 | [5 empty] | 3 |  | 21.8897 |  |  |  | 2.03 | 3.45 | X | 9.85 | 3.5 | × | 10 | 36.6388 | 58.5285 | 1559.9848 | 1.56
|  |  | 16 | 0.254 | 0.81073 | 7.2966 |  |  | 0.38 | 0.33 | 2 | 3 | 3.4497 | 21.8897 |  |  |  | 1.01 | 3.45 | X | 8.6 | 3.5 | × | 8.7 | 31.52 | 53.4098 | 1540.8 | 1.5408
16AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 26 | 0.254 | 1.3174 | 11.8569 | 38 | 1.5 |  |  |  | 2 |  | 23.7139 | 1.14 | 1.01 | 0.68 | 2.03 | 3.77 | X | 7.29 | 3.8 | × | 7.4 | 28.6708 | 52.3847 | 1563.3025 | 1.5633
|  |  | 26 | 0.254 | 1.3174 | 11.8569 | [5 empty] | 3 |  | 35.5708 |  |  |  | 2.03 | 3.77 | X | 10.81 | 3.8 | × | 10.9 | 42.1511 | 77.722 | 3511.0657 | 3.5111
|  |  | 26 | 0.254 | 1.3174 | 11.8569 |  |  | 0.38 | 0.33 | 2.3 | 3 | 4.1992 | 35.5708 |  |  |  | 1.01 | 3.77 | X | 9.5 | 3.8 | × | 9.6 | 36.5936 | 72.1645 | 3495.527 | 3.4955
说明：（１）本表单位：长度单位为：ｍｍ 面积单位为：ｍｍ２ 重量单位为：ｋｇ／ｋｍ
（２）铜的密度：９ 芯线（Ｈ６５1）密度：1.5 护套（Ｈ６５1）密度：1.48 带地线的绝缘胶用量需减掉芯线胶用量
(３）ＳＰＴ－2W仅有两芯规格
制作： 审核： 批准：

## SPT-1 SPT-1W
UL 线材规格书(挤压）
型 号： |  | SPT-1 SPT-1W
参考标准： |  | UL62 UL1581 | [9 empty] | 导 体 范 围： |  |  | 20~18AWG
温 度： |  | 60℃ 75℃ 90℃ 105℃ | [9 empty] | 动 力 芯 线 数： |  |  | 2----3
电 压： |  | 300V | [9 empty] | 地 线 数： |  |  | 1
用 途： |  | 整体热塑性平行软线
线规 | 导体 | [7 empty] | 芯线 | [5 empty] | 绝缘 | [9 empty] | 胶用量 | 电线 总重量
| 单支铜线 |  | 导体结构 |  | 截面积 | 重量 | 绞距 | 绞合外径 | 绝缘厚度 |  | 完成外径 | 芯线数目 | 胶用量 | 铜用量 | 厚度 |  | 撕开后最小厚度 | 导体间 最小间距 | 理论完成外径 |  |  | 完成外径
| 最小 | 最大 | [6 empty] | 平均 | 最小 |  |  |  |  | 平均 | 最小
20AWG | 40 AWG 0.079 mm | 34 AWG 0.16 mm | 47 | 0.15 | 0.83056 | 7.475 | 32 | 0.95 |  |  |  | 2 |  | 14.95 | 0.76 | 0.68 | 0.33 | 1.14 | 2.46 | X | 4.54 | 2.5 | × | 5 | 12.1937 | 27.1438
|  |  | 26 | 0.16 | 0.52276 | 4.6526 | [5 empty] | 3 |  | 13.9577 |  |  |  | 1.14 | 2.46 | X | 6.62 | 2.5 | × | 7 | 17.6842 | 31.6419
|  |  | 26 | 0.16 | 0.52276 | 4.6526 |  |  | 0.38 | 0.33 | 1.8 | 3 | 2.9925 | 13.9577 |  |  |  | 0.68 | 2.46 | X | 5.7 | 2.5 | × | 6 | 14.9092 | 28.8669
18AWG | 36 AWG 0.127 mm | 34 AWG 0.16 mm | 41 | 0.16 | 0.82435 | 7.3367 | 32 | 1.2 |  |  |  | 2 |  | 14.6735 | 0.76 | 0.68 | 0.33 | 1.14 | 2.7 | X | 5.02 | 2.75 | × | 5.4 | 14.6534 | 29.3269
|  |  | 41 | 0.16 | 0.82435 | 7.3367 | [5 empty] | 3 |  | 22.0102 |  |  |  | 1.14 | 2.7 | X | 7.34 | 2.75 | × | 7.6 | 20.4539 | 42.4641
|  |  | 41 | 0.16 | 0.82435 | 7.3367 |  |  | 0.38 | 0.33 | 2.05 | 3 | 3.6649 | 22.0102 |  |  |  | 0.68 | 2.7 | X | 6.42 | 2.75 | × | 7 | 18.6224 | 40.6326
说明：（１）本表单位：长度单位为：ｍｍ 面积单位为：ｍｍ２ 重量单位为：ｋｇ／ｋｍ
（２）铜的密度：８．９ 芯线（H651）密度：1.48 护套（Ｈ６５1）密度：1.48 带地线的绝缘胶用量需减掉芯线胶用量
(３）ＳＰＴ－１Ｗ仅有两芯规格
制作： 审核： | [16 empty] | 批准：

## SJT SJTO SJTOO 挤压
UL 线材规格书(挤压）
型 号： |  | SJT SJTO SJTOO | [10 empty] | 导 体 范 围： |  |  |  | 18~10AWG
参考标准： |  | UL62 UL1581 | [10 empty] | 动 力 芯 线 数： |  |  |  | 2----5
温 度： |  | 60℃ 75℃ 90℃ 105℃ | [10 empty] | 地 线 数： |  |  |  | 1或更多
电 压： |  | 300V | [10 empty] | 用 途： |  |  | 耐油或非耐油重型线
线规 | 导体 | [7 empty] | 芯线 | [7 empty] | 护套 |  |  |  |  | 胶用量 | 电线 总重量
| 单支铜线 |  | 导体结构 |  | 截面积 | 重量 | 绞距 | 绞合外径 | 绝缘厚度 |  | 完成外径 | 芯线数目 | 成缆外径 | 绞距 | 胶用量 | 铜用量 | 护套厚度 |  | 理论外径 | 实际外径 | 下限
| 最小 | 最大 | [6 empty] | 平均 | 最小 | [6 empty] | 平均 | 最小
18AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 16 | 0.254 | 0.81073 | 7.2966 | 32 | 1.2 | 0.76 | 0.69 | 2.75 | 2 | 5.5 | 51 | 15.3865 | 15.1769 | 0.76 | 0.61 | 6.9 | 7.1 | 7.11 | 41.5691 | 72.1325
|  |  | 47 | 0.15 | 0.83056 | 7.475 |  |  |  |  | 2.75 | 3 | 5.94 | 57 | 22.9905 | 23.3221 |  |  | 7.31 | 7.8 | 7.62 | 44.9473 | 91.2599
|  |  | 16 | 0.254 | 0.81073 | 7.2155 |  |  |  |  | 2.75 | 4 | 6.655 | 64 | 30.3627 | 29.4393 |  |  | 8.02 | 8.3 | 8.26 | 44.9147 | 104.7167
|  |  | 16 | 0.254 | 0.81073 | 7.2155 |  |  |  |  | 2.75 | 5 | 7.425 | 76 | 37.9534 | 36.7991 |  |  | 8.78 | 9 | 无要求 | 50.2006 | 124.9531
16AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 26 | 0.254 | 1.3174 | 11.7252 | 38 | 1.5 | 0.76 | 0.69 | 3.1 | 2 | 6.2 | 57 | 18.4415 | 23.9194 | 0.76 | 0.61 | 7.55 | 7.7 | 7.75 | 46.5769 | 88.9378
|  |  | 42 | 0.2 | 1.3195 | 11.8752 |  |  |  |  | 3.1 | 3 | 6.696 | 64 | 28.0269 | 37.0507 |  |  | 8.01 | 8.4 | 8.26 | 49.162 | 114.2395
|  |  | 26 | 0.254 | 1.3174 | 11.7252 |  |  |  |  | 3.1 | 4 | 7.502 | 70 | 37.3814 | 47.8388 |  |  | 8.81 | 8.9 | 8.89 | 47.3906 | 132.6108
|  |  | 26 | 0.254 | 1.3174 | 11.7252 |  |  |  |  | 3.1 | 5 | 8.37 | 89 | 46.1037 | 59.7985 |  |  | 9.66 | 9.8 | 无要求 | 55.783 | 161.6853
14AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 41 | 0.254 | 2.0775 | 18.4897 | 44 | 1.9 | 0.76 | 0.69 | 3.45 | 2 | 6.9 | 64 | 21.5213 | 37.7191 | 0.76 | 0.61 | 8.31 | 8.5 | 8.51 | 56.3119 | 115.5522
|  |  | 41 | 0.254 | 2.0775 | 18.6975 |  |  |  |  | 3.45 | 3 | 7.452 | 83 | 32.7181 | 58.3362 |  |  | 8.84 | 9 | 9.14 | 53.3589 | 144.4132
|  |  | 41 | 0.254 | 2.0775 | 18.6975 |  |  |  |  | 3.45 | 4 | 8.349 | 95 | 43.6242 | 77.7816 |  |  | 8.97 | 9.9 | 9.91 | 59.3761 | 180.7818
|  |  | 41 | 0.254 | 2.0775 | 18.4897 |  |  |  |  | 3.45 | 5 | 9.315 | 121 | 53.8031 | 94.2977 |  |  | 10.69 | 10.9 | 无要求 | 68.9267 | 217.0275
12AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 65 | 0.254 | 3.2936 | 29.313 | 51 | 2.4 | 0.76 | 0.69 | 4 | 2 | 8 | 76 | 27.4474 | 59.7985 | 1.14 | 0.91 | 10.05 | 10.4 | 10.29 | 88.5275 | 175.7734
|  |  | 65 | 0.254 | 3.2936 | 29.6424 |  |  |  |  | 4 | 3 | 8.64 | 89 | 41.7274 | 92.4842 |  |  | 10.64 | 10.9 | 10.8 | 83.421 | 217.6326
|  |  | 65 | 0.254 | 3.2936 | 29.313 |  |  |  |  | 4 | 4 | 9.68 | 108 | 54.8948 | 119.5971 |  |  | 11.68 | 12 | 11.81 | 92.9911 | 267.4829
|  |  | 65 | 0.254 | 3.2936 | 29.313 |  |  |  |  | 4 | 5 | 10.8 | 140 | 68.6185 | 149.4963 |  |  | 12.76 | 13.1 | 无要求 | 106.4864 | 324.6012
10AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 105 | 0.254 | 5.3204 | 47.3518 | 64 | 3 | 1.14 | 1.02 | 5.35 | 2 | 10.7 | 89 | 50.7925 | 96.5976 | 1.52 | 1.22 | 13.61 | 13.8 | 13.72 | 154.8243 | 302.2144
|  |  | 105 | 0.254 | 5.3204 | 47.8838 |  |  |  |  | 5.35 | 3 | 11.556 | 108 | 76.1887 | 149.3975 |  |  | 14.42 | 14.6 | 14.35 | 149.9628 | 375.549
|  |  | 105 | 0.254 | 5.3204 | 47.3518 |  |  |  |  | 5.35 | 4 | 12.947 | 121 | 102.9577 | 193.1952 |  |  | 15.82 | 16 | 15.88 | 164.4896 | 460.6425
|  |  | 105 | 0.254 | 5.3204 | 47.3518 |  |  |  |  | 5.35 | 5 | 14.445 | 152 | 126.9812 | 241.494 |  |  | 17.3 | 17.6 | 无要求 | 193.7091 | 562.1843
说明：（１）本表单位：长度单位为：ｍｍ 面积单位为：ｍｍ２ 重量单位为：ｋｇ／ｋｍ
（２）铜的密度：８．９ 芯线（Ｊ６５１）密度：１．４８ 护套（Ｈ６５１）密度：１．４８
制作： 审核： 批准：

## SJT SJTO SJTOO 挤管
UL 线材规格书(挤管)
型 号： |  | SJT SJTO SJTOO | [10 empty] | 导 体 范 围： |  |  |  | 18~10AWG
参 考 标 准： |  | UL62 UL1581 | [10 empty] | 动 力 芯 线 数： |  |  |  | 2----5
温 度： |  | 60℃ 75℃ 90℃ 105℃ | [10 empty] | 地 线 数： |  |  |  | 1或更多
电 压： |  | 300V | [10 empty] | 用 途： |  |  | 耐油或非耐油重型线
线规 | 导体 | [7 empty] | 芯线 | [7 empty] | 护套 |  |  |  |  | 胶用量 | 填充重量 | 电线 总重量
| 单支铜线 |  | 导体结构 |  | 截面积 | 重量 | 绞距 | 绞合外径 | 绝缘厚度 |  | 完成外径 | 芯线数目 | 成缆外径 | 绞距 | 胶用量 | 铜用量 | 护套厚度 |  | 理论外径 | 实际外径 | 下限
| 最小 | 最大 | [6 empty] | 平均 | 最小 | [6 empty] | 平均 | 最小
18AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 16 | 0.254 | 0.81073 | 7.2155 | 32 | 1.2 | 0.76 | 0.69 | 2.75 | 2 | 5.5 | 51 | 15.1814 | 14.7196 | 0.76 | 0.61 | 6.9 | 7.1 | 7.11 | 25.1919 | 1.93 | 57.0229
|  |  | 47 | 0.15 | 0.83056 | 7.475 |  |  |  |  | 2.75 | 3 | 5.94 | 57 | 22.9905 | 23.3221 |  |  | 7.31 | 7.5 | 7.62 | 26.7788 | 2.9 | 75.9914
|  |  | 16 | 0.254 | 0.81073 | 7.2155 |  |  |  |  | 2.75 | 4 | 6.655 | 64 | 30.3627 | 29.4393 |  |  | 8.02 | 8.3 | 8.26 | 31.1699 | 3.86 | 94.8319
|  |  | 16 | 0.254 | 0.81073 | 7.2155 |  |  |  |  | 2.75 | 5 | 7.425 | 76 | 37.9534 | 36.7991 |  |  | 8.78 | 9 | 无要求 | 33.2744 | 4.83 | 112.8569
16AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 26 | 0.254 | 1.3174 | 11.8569 | 38 | 1.5 | 0.76 | 0.69 | 3.1 | 2 | 6.2 | 57 | 18.6907 | 24.6624 | 0.76 | 0.61 | 7.55 | 7.7 | 7.75 | 26.8276 | 2.58 | 72.7607
|  |  | 42 | 0.2 | 1.3195 | 11.8752 |  |  |  |  | 3.1 | 3 | 6.696 | 64 | 28.0269 | 37.0507 |  |  | 8.01 | 8.4 | 8.26 | 32.9459 | 3.86 | 101.8835
|  |  | 26 | 0.254 | 1.3174 | 11.7252 |  |  |  |  | 3.1 | 4 | 7.502 | 70 | 36.883 | 47.8388 |  |  | 8.81 | 8.9 | 8.89 | 29.9245 | 5.15 | 119.7963
|  |  | 26 | 0.254 | 1.3174 | 11.7252 |  |  |  |  | 3.1 | 5 | 8.37 | 89 | 46.1037 | 59.7985 |  |  | 9.66 | 9.8 | 无要求 | 34.2741 | 6.44 | 146.6164
14AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 41 | 0.254 | 2.0775 | 18.4897 | 44 | 1.9 | 0.76 | 0.69 | 3.45 | 2 | 6.9 | 64 | 21.5213 | 37.7191 | 0.76 | 0.61 | 8.31 | 8.5 | 8.51 | 31.4083 | 3.43 | 94.0786
|  |  | 41 | 0.254 | 2.0775 | 18.4897 |  |  |  |  | 3.45 | 3 | 7.452 | 83 | 32.2819 | 56.5786 |  |  | 8.84 | 9.1 | 9.14 | 34.9348 | 5.15 | 128.9453
|  |  | 41 | 0.254 | 2.0775 | 18.4897 |  |  |  |  | 3.45 | 4 | 8.349 | 95 | 43.0425 | 75.4381 |  |  | 8.97 | 9.9 | 9.91 | 36.9517 | 6.86 | 162.2924
|  |  | 41 | 0.254 | 2.0775 | 18.4897 |  |  |  |  | 3.45 | 5 | 9.315 | 121 | 53.8031 | 94.2977 |  |  | 10.69 | 10.9 | 无要求 | 42.2868 | 8.58 | 198.9676
12AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 65 | 0.254 | 3.2936 | 29.313 | 51 | 2.4 | 0.76 | 0.69 | 4 | 2 | 8 | 76 | 27.4474 | 59.7985 | 1.14 | 0.91 | 10.05 | 10.4 | 10.29 | 55.0507 | 4.29 | 146.5866
|  |  | 65 | 0.254 | 3.2936 | 29.313 |  |  |  |  | 4 | 3 | 8.64 | 89 | 41.1711 | 89.6978 |  |  | 10.64 | 11 | 10.8 | 58.2158 | 6.43 | 195.5146
|  |  | 65 | 0.254 | 3.2936 | 29.313 |  |  |  |  | 4 | 4 | 9.68 | 108 | 54.8948 | 119.5971 |  |  | 11.68 | 12 | 11.81 | 63.9113 | 8.58 | 246.9831
|  |  | 65 | 0.254 | 3.2936 | 29.313 |  |  |  |  | 4 | 5 | 10.8 | 140 | 68.6185 | 149.4963 |  |  | 12.76 | 13.1 | 无要求 | 70.6755 | 10.7 | 299.4903
10AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 105 | 0.254 | 5.3204 | 47.3518 | 64 | 3 | 1.14 | 1.02 | 5.35 | 2 | 10.7 | 89 | 50.7925 | 96.5976 | 1.52 | 1.22 | 13.61 | 13.8 | 13.72 | 94.9375 | 5.15 | 247.4776
|  |  | 105 | 0.254 | 5.3204 | 47.3518 |  |  |  |  | 5.35 | 3 | 11.556 | 108 | 76.1887 | 144.8964 |  |  | 14.42 | 14.6 | 14.35 | 100.3094 | 7.72 | 329.1145
|  |  | 105 | 0.254 | 5.3204 | 47.3518 |  |  |  |  | 5.35 | 4 | 12.947 | 121 | 101.5849 | 193.1952 |  |  | 15.82 | 16 | 15.88 | 112.4685 | 10.3 | 417.5487
|  |  | 105 | 0.254 | 5.3204 | 47.3518 |  |  |  |  | 5.35 | 5 | 14.445 | 152 | 126.9812 | 241.494 |  |  | 17.3 | 17.6 | 无要求 | 129.6468 | 12.87 | 510.992
说明：（１）本表单位：长度单位为：ｍｍ 面积单位为：ｍｍ２ 重量单位为：ｋｇ／ｋｍ
（２）铜的密度：８．９ 芯线（Ｊ６５１）密度：１．４８ 护套（Ｈ６５１）密度：１．４８
制作： 审核： 批准：

## SJTW SJTOW SJTOOW 挤管
UL 线材规格书(挤管)
型 号： |  | SJTW SJTOW SJTOOW | [10 empty] | 导 体 范 围： |  |  |  | 18~10AWG
参 考 标 准： |  | UL62 UL1581 | [10 empty] | 动 力 芯 线 数： |  |  |  | 2----5
温 度： |  | 60℃ 75℃ 90℃ 105℃ | [10 empty] | 地 线 数： |  |  |  | 1或更多
电 压： |  | 300V | [10 empty] | 用 途： |  |  | 耐油或非耐油重型线
线规 | 导体 | [7 empty] | 芯线 | [7 empty] | 护套 |  |  |  |  | 胶用量 | 填充重量 | 电线 总重量
| 单支铜线 |  | 导体结构 |  | 截面积 | 重量 | 绞距 | 绞合外径 | 绝缘厚度 |  | 完成外径 | 芯线数目 | 成缆外径 | 绞距 | 胶用量 | 铜用量 | 护套厚度 |  | 理论外径 | 实际外径 | 下限
| 最小 | 最大 | [6 empty] | 平均 | 最小 | [6 empty] | 平均 | 最小
18AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 16 | 0.254 | 0.81073 | 7.2155 | 32 | 1.2 | 0.76 | 0.69 | 2.75 | 2 | 5.5 | 51 | 14.3607 | 14.7196 | 0.76 | 0.61 | 6.9 | 7.1 | 7.11 | 22.9791 | 1.93 | 53.9894
|  |  | 16 | 0.254 | 0.81073 | 7.2155 |  |  |  |  | 2.75 | 3 | 5.94 | 57 | 21.5411 | 22.0795 |  |  | 7.31 | 7.5 | 7.62 | 24.1009 | 2.9 | 70.6215
|  |  | 16 | 0.254 | 0.81073 | 7.2155 |  |  |  |  | 2.75 | 4 | 6.655 | 64 | 28.7215 | 29.4393 |  |  | 8.02 | 8.3 | 8.26 | 28.432 | 3.86 | 90.4528
|  |  | 16 | 0.254 | 0.81073 | 7.2155 |  |  |  |  | 2.75 | 5 | 7.425 | 76 | 35.9019 | 36.7991 |  |  | 8.78 | 9 | 无要求 | 30.3517 | 4.83 | 107.8826
16AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 26 | 0.254 | 1.3174 | 11.7252 | 38 | 1.5 | 0.76 | 0.69 | 3.1 | 2 | 6.2 | 57 | 17.4446 | 23.9194 | 0.76 | 0.61 | 7.55 | 7.7 | 7.75 | 24.1448 | 2.58 | 68.0889
|  |  | 42 | 0.2 | 1.3195 | 11.8752 |  |  |  |  | 3.1 | 3 | 6.696 | 64 | 28.0269 | 37.0507 |  |  | 8.01 | 8.2 | 8.26 | 29.0347 | 3.86 | 94.1122
|  |  | 26 | 0.254 | 1.3174 | 11.7252 |  |  |  |  | 3.1 | 4 | 7.502 | 70 | 34.8893 | 47.8388 |  |  | 8.81 | 8.9 | 8.89 | 27.296 | 5.15 | 115.1741
|  |  | 26 | 0.254 | 1.3174 | 11.7252 |  |  |  |  | 3.1 | 5 | 8.37 | 89 | 43.6116 | 59.7985 |  |  | 9.66 | 9.8 | 无要求 | 31.2636 | 6.44 | 141.1137
14AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 41 | 0.254 | 2.0775 | 18.4897 | 44 | 1.9 | 0.76 | 0.69 | 3.45 | 2 | 6.9 | 64 | 20.3579 | 37.7191 | 0.76 | 0.61 | 8.31 | 8.5 | 8.51 | 28.6495 | 3.43 | 90.1565
|  |  | 41 | 0.254 | 2.0775 | 18.4897 |  |  |  |  | 3.45 | 3 | 7.452 | 83 | 30.5369 | 56.5786 |  |  | 8.84 | 9.1 | 9.14 | 31.8662 | 5.15 | 124.1317
|  |  | 41 | 0.254 | 2.0775 | 18.4897 |  |  |  |  | 3.45 | 4 | 8.349 | 95 | 40.7159 | 75.4381 |  |  | 8.97 | 9.9 | 9.91 | 33.706 | 6.86 | 156.72
|  |  | 41 | 0.254 | 2.0775 | 18.4897 |  |  |  |  | 3.45 | 5 | 9.315 | 121 | 50.8949 | 94.2977 |  |  | 10.69 | 10.9 | 无要求 | 38.5724 | 8.58 | 192.345
12AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 65 | 0.254 | 3.2936 | 29.313 | 51 | 2.4 | 0.76 | 0.69 | 4 | 2 | 8 | 76 | 25.9637 | 59.7985 | 1.14 | 0.91 | 10.05 | 10.4 | 10.29 | 50.2152 | 4.29 | 140.2674
|  |  | 65 | 0.254 | 3.2936 | 29.6424 |  |  |  |  | 4 | 3 | 8.64 | 89 | 41.7274 | 92.4842 |  |  | 10.64 | 11 | 10.8 | 59.0025 | 6.43 | 199.6441
|  |  | 65 | 0.254 | 3.2936 | 29.313 |  |  |  |  | 4 | 4 | 9.68 | 108 | 51.9275 | 119.5971 |  |  | 11.68 | 12 | 11.81 | 58.2974 | 8.58 | 238.402
|  |  | 65 | 0.254 | 3.2936 | 29.313 |  |  |  |  | 4 | 5 | 10.8 | 140 | 64.9093 | 149.4963 |  |  | 12.76 | 13.1 | 无要求 | 64.4675 | 10.7 | 289.5732
10AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 105 | 0.254 | 5.3204 | 47.3518 | 64 | 3 | 1.14 | 1.02 | 5.35 | 2 | 10.7 | 89 | 48.0469 | 96.5976 | 1.52 | 1.22 | 13.61 | 13.8 | 13.72 | 86.5984 | 5.15 | 236.3929
|  |  | 105 | 0.254 | 5.3204 | 47.3518 |  |  |  |  | 5.35 | 3 | 11.556 | 108 | 72.0704 | 144.8964 |  |  | 14.42 | 14.6 | 14.35 | 91.4984 | 7.72 | 316.1852
|  |  | 105 | 0.254 | 5.3204 | 47.3518 |  |  |  |  | 5.35 | 4 | 12.947 | 121 | 96.0938 | 193.1952 |  |  | 15.82 | 16 | 15.88 | 102.5896 | 10.3 | 402.1786
|  |  | 105 | 0.254 | 5.3204 | 47.3518 |  |  |  |  | 5.35 | 5 | 14.445 | 152 | 120.1173 | 241.494 |  |  | 17.3 | 17.6 | 无要求 | 118.2589 | 12.87 | 492.7403
说明：（１）本表单位：长度单位为：ｍｍ 面积单位为：ｍｍ２ 重量单位为：ｋｇ／ｋｍ
（２）铜的密度：８．９ 芯线（J６５２）密度：１．４０ 护套（Ｈ６５２）密度：１．３５
制作： 审核： 批准：

## SJTW SJTOW SJTOOW 挤压
UL 线材规格书(挤压）
型 号： |  | SJTW SJTOW SJTOOW | [10 empty] | 导 体 范 围： |  |  |  | 18~10AWG
参考标准： |  | UL62 UL1581 | [10 empty] | 动 力 芯 线 数： |  |  |  | 2----5
温 度： |  | 60℃ 75℃ 90℃ 105℃ | [10 empty] | 地 线 数： |  |  |  | 1或更多
电 压： |  | 300V | [10 empty] | 用 途： |  |  | 耐油或非耐油重型线
线规 | 导体 | [7 empty] | 芯线 | [7 empty] | 护套 |  |  |  |  | 胶用量 | 电线 总重量
| 单支铜线 |  | 导体结构 |  | 截面积 | 重量 | 绞距 | 绞合外径 | 绝缘厚度 |  | 完成外径 | 芯线数目 | 成缆外径 | 绞距 | 胶用量 | 铜用量 | 护套厚度 |  | 理论外径 | 完成外径 | 下限
| 最小 | 最大 | [6 empty] | 平均 | 最小 | [6 empty] | 平均 | 最小
18AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 16 | 0.254 | 0.81073 | 7.2155 | 32 | 1.2 | 0.76 | 0.69 | 2.75 | 2 | 5.5 | 51 | 14.3607 | 14.7196 | 0.8 | 0.61 | 6.9 | 7.1 | 7.11 | 37.4122 | 66.4926
|  |  | 47 | 0.15 | 0.83056 | 7.475 |  |  |  |  | 2.75 | 3 | 5.94 | 57 | 22.9905 | 23.3221 |  |  | 7.31 | 7.8 | 7.62 | 44.9473 | 91.2599
|  |  | 16 | 0.254 | 0.81073 | 7.2155 |  |  |  |  | 2.75 | 4 | 6.655 | 64 | 28.7215 | 29.4393 |  |  | 8.02 | 8.3 | 8.26 | 40.9695 | 99.1302
|  |  | 16 | 0.254 | 0.81073 | 7.2155 |  |  |  |  | 2.75 | 5 | 7.425 | 76 | 35.9019 | 36.7991 |  |  | 8.78 | 9 | 无要求 | 45.7911 | 118.4921
16AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 26 | 0.254 | 1.3174 | 11.7252 | 38 | 1.5 | 0.76 | 0.69 | 3.1 | 2 | 6.2 | 57 | 17.4446 | 23.9194 | 0.76 | 0.61 | 7.55 | 7.7 | 7.75 | 42.4857 | 83.8497
|  |  | 42 | 0.2 | 1.3195 | 11.8752 |  |  |  |  | 3.1 | 3 | 6.696 | 64 | 28.0269 | 37.0507 |  |  | 8.01 | 8.1 | 8.26 | 43.3304 | 108.4079
|  |  | 26 | 0.254 | 1.3174 | 11.7252 |  |  |  |  | 3.1 | 4 | 7.502 | 70 | 34.8893 | 47.8388 |  |  | 8.81 | 8.9 | 8.89 | 43.2279 | 125.956
|  |  | 26 | 0.254 | 1.3174 | 11.7252 |  |  |  |  | 3.1 | 5 | 8.37 | 89 | 43.6116 | 59.7985 |  |  | 9.66 | 9.8 | 无要求 | 50.8832 | 154.2933
14AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 41 | 0.254 | 2.0775 | 18.4897 | 44 | 1.9 | 0.76 | 0.69 | 3.45 | 2 | 6.9 | 64 | 20.3579 | 37.7191 | 0.76 | 0.61 | 8.31 | 8.5 | 8.51 | 51.3656 | 109.4426
|  |  | 41 | 0.254 | 2.0775 | 18.6975 |  |  |  |  | 3.45 | 3 | 7.452 | 83 | 32.7181 | 58.3362 |  |  | 8.84 | 9 | 9.14 | 48.023 | 139.0773
|  |  | 41 | 0.254 | 2.0775 | 18.4897 |  |  |  |  | 3.45 | 4 | 8.349 | 95 | 40.7159 | 75.4381 |  |  | 8.97 | 9.9 | 9.91 | 53.4384 | 169.5925
|  |  | 41 | 0.254 | 2.0775 | 18.4897 |  |  |  |  | 3.45 | 5 | 9.315 | 121 | 50.8949 | 94.2977 |  |  | 10.69 | 10.9 | 无要求 | 62.8723 | 208.0649
12AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 65 | 0.254 | 3.2936 | 29.313 | 51 | 2.4 | 0.76 | 0.69 | 4 | 2 | 8 | 76 | 25.9637 | 59.7985 | 1.14 | 0.91 | 10.05 | 10.4 | 10.29 | 80.7514 | 166.5137
|  |  | 65 | 0.254 | 3.2936 | 29.313 |  |  |  |  | 4 | 3 | 8.64 | 89 | 38.9456 | 89.6978 |  |  | 10.64 | 10.9 | 10.8 | 75.0789 | 203.7223
|  |  | 65 | 0.254 | 3.2936 | 29.313 |  |  |  |  | 4 | 4 | 9.68 | 108 | 51.9275 | 119.5971 |  |  | 11.68 | 12 | 11.81 | 84.8229 | 256.3475
|  |  | 65 | 0.254 | 3.2936 | 29.313 |  |  |  |  | 4 | 5 | 10.8 | 140 | 64.9093 | 149.4963 |  |  | 12.76 | 13.1 | 无要求 | 97.1329 | 311.5385
10AWG | 36 AWG 0.127 mm | 30 AWG 0.254 mm | 105 | 0.254 | 5.3204 | 47.3518 | 64 | 3 | 1.14 | 1.02 | 5.35 | 2 | 10.7 | 89 | 48.0469 | 96.5976 | 1.52 | 1.22 | 13.61 | 13.8 | 13.72 | 141.2249 | 285.8694
|  |  | 105 | 0.254 | 5.3204 | 47.3518 |  |  |  |  | 5.35 | 3 | 11.556 | 108 | 72.0704 | 144.8964 |  |  | 14.42 | 14.6 | 14.35 | 134.9665 | 351.9334
|  |  | 105 | 0.254 | 5.3204 | 47.3518 |  |  |  |  | 5.35 | 4 | 12.947 | 121 | 96.0938 | 193.1952 |  |  | 15.82 | 16 | 15.88 | 150.0412 | 439.3302
|  |  | 105 | 0.254 | 5.3204 | 47.3518 |  |  |  |  | 5.35 | 5 | 14.445 | 152 | 120.1173 | 241.494 |  |  | 17.3 | 17.6 | 无要求 | 176.6941 | 538.3055
说明：（１）本表单位：长度单位为：ｍｍ 面积单位为：ｍｍ２ 重量单位为：ｋｇ／ｋｍ
（２）铜的密度：８．９ 芯线（J６５２）密度：１．４０ 护套（Ｈ６５２）密度：１．３５
制作： 审核： 批准：